EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP OU EQUIPARADAS PARA FORNECIMENTO DE DRYWALL INSTALADO.

01. DO PREÂMBULO

| Número de ordem | PROCESSO LICITATÓRIO Nº | 47/2025 |
| --- | --- | --- |
|  | PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 20/2025 |
|  | EDITAL Nº | 20/2025 |
|  | UASG | 929730 |
|  | NÚMERO PREGÃO ELETRÔNICO CORRESPONDENTE COMPRASGOV | 90020 |

A CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMA, inscrita no CNPJ sob o número 19.038.603/0001-00, através de seu presidente, Rafael Silva de Souza Lima, inscrito no CPF nº 056.916.036-71, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP OU EQUIPARADAS PARA FORNECIMENTO DRYWALL INSTALADOS, conforme descrito neste edital e seus anexos, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, aplicando-se subsidiariamente no que couberem as disposições da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e alterações posteriores. O objeto deste Edital será executado pelo regime de execução indireta, imediata, por preço unitário.

As servidoras Caroline de Souza Lima Paschoal ou Amanda Lima da Paixão, designadas como PREGOEIRAS pela Portaria nº 06/2025, em 03 de janeiro de 2025, serão responsáveis por processar e julgar a presente licitação, com o devido apoio da equipe de apoio, igualmente nomeada por meio do mesmo instrumento.

| DADOS ESSENCIAIS PREGÃO ELETRÔNICO |  |
| --- | --- |
| VALOR TOTAL MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO | R$ 45.402,19 (quarenta e cinco mil e quatrocentos e dois reais e dezenove centavos). |
| DATA E HORÁRIO DA SESSÃO | Em 30 de abril de 2025, às 09 horas – horário de Brasília. |
| SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: COMPRAS GOV | https://www.gov.br/compras/pt-br |
| LINKS / SITES PARA DOWNLOAD DO EDITAL NA ÍNTEGRA | https://www.gov.br/compras/pt-br https://www.camaraextrema.mg.gov.br/licitacoes/ https://cmextrema-mg.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34 |
| E-MAIL PARA SOLICITAÇÃO DÚVIDAS / ESCLARECIMENTOS / IMPUGNAÇÃO | licitacaoextrema@yahoo.com.br |
| E-MAIL PARA SOLICITAÇÃO DO EDITAL | licitacaoextrema@yahoo.com.br |
| TELEFONE SETOR DE LICITAÇÕES | 35 3435 2623 |
| CRITÉRIO DE JULGAMENTO | Menor preço global. |
| VALOR DO LANCE | R$ 20,00 (vinte) reais. |
| MODE DE DISPUTA | Aberto |
| PREFERÊNCIA EXCLUSIVA PARA ME/EPP OU EQUIPARADAS | SIM |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO | O objeto deste contrato deverá ser entregue, montado e instalado na sede do novo prédio centralizado da Câmara Municipal de Extrema, localizado na Rua Antônio Onisto, nº 41, Centro, em Extrema, MG, conforme descrito neste edital e em seus anexos. |
| PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ADEQUADA EM CONFORMIDADE COM O ANEXO IV DO EDITAL | Em até duas horas a partir da convocação do pregoeiro no sistema. |
| DA DATA REALIZAÇÃO | O objeto possui regime de execução indireta, imediata, na modalidade de empreitada por preço unitário. Os produtos e instalação devem ser entregues no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da A.F. (Autorização de Funcionamento). Caso a entrega não seja possível dentro do prazo estabelecido, a licitante deverá solicitar imediatamente a prorrogação, podendo protocolá-la também por e-mail. A concessão do prazo adicional ficará a critério da administração, que decidirá sobre sua aprovação. |
| AMOSTRA | NÃO será exigida. |
| VIGÊNCIA | O contrato terá como vigência inicial a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2025. |
| RENOVAÇÃO | Não haverá renovação contratual. |
| ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS | Não se aplica. |
| PONTO DE DESTAQUE | Os itens descritos no portal COMPRASGOV CATMAT/CATSERV são apenas para operacionalização do pregão. |
| DIVERGÊNCIAS CATMAT/CATSERV | Em caso de divergências na descrição do objeto entre o Portal COMPRASGOV (CATMAT/CATSERV) e o Termo de Referência, assim como no edital e em seus demais anexos, a especificação contida no Termo de Referência, no próprio edital e em seus anexos assume primazia absoluta. Essa determinação vigorará em todas as circunstâncias, garantindo a coerência e a integridade das diretrizes estabelecidas para o processo licitatório. |

02. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

02.01. Contratação Exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas para fornecimento de: ITEM 01 - 190 m² divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 2m50cm), instaladas; ITEM 02 - 22 m² de meias divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 1m25cm), instaladas; ITEM 03 - 6 m² de divisórias em vidro transparente de 10mm de espessura para drywall (vidros com 1m de altura), instaladas; ITEM 04 - 2 peças de janelas de vidro 1m x 1m instaladas; ITEM 05 - 3 peças de janela de vidro 1m,50cm x 1m instaladas; ITEM 06 - 16 peças de portas completas para drywall com guarnições 0,80 x 2,10, instaladas; ITEM 07 - 4 peças de portas balcão (meia-porta) para drywall com guarnições 0,80 x 1,25, instaladas.

02.02. Todas as peças necessárias para a instalação do DRYWALL, incluindo aquelas para as portas, vidros e janelas, como, por exemplo, parafusos, montantes, perfis, entre outros, DEVEM estar inclusas.

03. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

03.01 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada, será DESCLASSIFICADO e estará sujeito às sanções previstas na legislação.

03.02 Todos os documentos deste Edital são complementares entre si. Caso haja alguma omissão em um pode ser complementado por outro desde que descrito no próprio edital ou anexo deste, sem que haja conflito de interesse.

03.03 Admissibilidade da Assinatura Digital: Para a formalização dos contratos relacionados a este edital, é permitida a utilização de assinatura digital, que deve ser realizada em conformidade com a legislação vigente.

03.03.01 Responsável pela Assinatura: A assinatura digital deve ser realizada exclusivamente pela pessoa física que atua como administradora da empresa, ou pelo seu representante legal, sendo vedada a assinatura pela pessoa jurídica.

03.03.02 Validade e Conformidade: A assinatura digital deve atender aos requisitos legais de segurança e autenticidade, garantindo a validade jurídica dos documentos eletrônicos.

03.03.03 A data de vigência do contrato será a data consignada na última cláusula do instrumento a ser firmado, a qual será considerada como a data-base para todos os efeitos do presente contrato. Essa data será válida e eficaz independentemente de o contrato ter sido assinado por meio de assinatura digital ou física, prevalecendo como marco para o início da contagem de prazos, obrigações e demais efeitos decorrentes do ajuste.

04. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

04.01. As despesas advindas do fornecimento do objeto desta licitação correrão por conta do crédito orçamentário sob a classificação funcional programática e categorias econômica estimada abaixo discriminada:

A contratação será atendida pelas seguintes dotações:

3.3.90.30.48 – Material de Consumo – Bens Móveis Não Ativáveis. Ficha: 16.

05. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1.	Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

5.1.1.	Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

5.2.	O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.3.	É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.4.	A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

5.5.	Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.6 	É admitida a participação de empresas constituídas em consórcio, que deverão atender às condições previstas no artigo 15 da Lei nº 14.133/2021, com vistas à ampliação da competitividade, de forma a garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

5.6.	Não poderão disputar esta licitação:

5.6.1.	aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.6.2.	autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.6.3.	empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

5.7.1.	pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

5.7.2.	aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.7.3.	empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.7.4.	pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

5.7.5.	agente público do órgão ou entidade licitante;

5.7.7.	Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

5.7.8.	Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

5.8.	O impedimento de que trata o item 5.7.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

5.9.	A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 5.7.2 e 5.7.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

5.10.	Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

5.11.	O disposto nos itens 5.7.2 e 5.7.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

5.12.	Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

5.13.	A vedação de que trata o item 5.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

06. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO/ E DE SUA FASE/ DA PROPOSTA

6.1.	Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

6.2.	Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

6.3.	Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

6.4.	No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

6.4.1.	está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

6.4.2.	não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

6.4.3.	não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

6.4.4.	cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6.5.	O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.6.	O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

6.6.1.	no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

6.6.2.	nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.7.	A falsidade da declaração de que trata os itens 6.4 ou 6.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

6.8.	Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.9.	Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

6.10.	Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

6.11.	Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

6.11.1.	a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

6.11.2.	os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

6.12.	O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

6.12.1.	valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

6.12.2.	 percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

6.13.	O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 6.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

6.14.	Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

6.15.	O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6.16.	Durante a fase do Pregão Eletrônico, toda e qualquer correspondência entre os participantes e a Administração Pública deverá ser realizada exclusivamente por meio do sistema ComprasGov. Isso inclui, mas não se limita a respostas a pedidos de diligência, envio de documentos, solicitações de esclarecimentos e quaisquer outras comunicações pertinentes ao processo. Não serão consideradas válidas as comunicações realizadas por outros meios, sendo obrigatória a utilização do sistema ComprasGov para garantir a transparência e o cumprimento das disposições do presente edital.

6.16 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a)	Registro comercial, no caso de empresa individual;

b)	Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c)	Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

II – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a)	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF;

b)	Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;

c)	Prova de regularidade com débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da União;

d)	Prova de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (Lei n° 9.012, de 30/03/95), através da apresentação do Certificado de Regularidade de Situação do FGTS(CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal, ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes;

e)	Prova de regularidade Trabalhista, mediante a apresentação da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou da CPDT – Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

f)	Prova de regularidade de Débitos da Fazenda Municipal (CND) do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;

Observação.: As provas de regularidades poderão ser Certidões Negativas de Débitos ou Certidões Positivas com efeitos de Negativas.

III – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a)	Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

b)	Será exigida da licitante em recuperação judicial a comprovação de que o plano de recuperação foi acolhido na esfera judicial, na forma do art. 58 da Lei n. 11.101, de 2005.

6.17 DA FASE DE HABILITAÇÃO

6.17.1.	Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

6.17.2 	Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou certificados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

6.17.3 	É permitida a participação de empresas em consórcio.

6.17.4 	Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, ou por cópia.

6.17.5 	Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

6.17.6 	Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, as declarações.

6.17.07	Não será exigida visita técnica para execução do objeto desse edital.

6.17.08	O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado por e-mail licitacaoextrema@yahoo.com.br, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

6.17.09	A habilitação será verificada por meio dos documentos enviados no sistema em conformidade com os documentos solicitados e enviados.

6.17.10           Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

6.17.11	É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

6.17.12	A não observância do disposto no item 6.17.11 poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

6.17.13	A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

6.17.14	É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo inicial.

6.17.15	Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

6.17.16	A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

6.17.17	Relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

6.17.18	Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, artigo 64):

- complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

- atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

6.17.19	Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão registrada no chat do sistema, acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

6.17.20	Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

6.17.21	Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

6.17.22	A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

6.17.23	Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DA SUA FASE

7.1.	O licitante DEVERÁ enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de todos os campos, com duas casas decimais.

7.2.	Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

7.3.	Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, bem como a entrega do bem e/ou realização dos serviços na sede da Câmara Municipal de Extrema ou local indicado no município de Extrema.

7.4.	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.5.	Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

7.6.	Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.7.	Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

7.8.	A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

7.9.	O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua apresentação, independente de transcrição, para todos os efeitos, salvo se for transcrito prazo superior, onde prevalecerá este último. Caso seja transcrito prazo inferior, também prevalecerá 120 (cento e vinte) dias.

7.9.1 O prazo de 120 dias reflete um intervalo razoável para que a Administração tenha tempo suficiente para analisar a proposta, realizar diligências, eventualmente esclarecer pontos ou corrigir falhas, sem prejudicar a competitividade do certame. O prazo de 120 dias, portanto, não apenas observa as necessidades do processo licitatório, mas também assegura que os licitantes não sejam prejudicados por exigências desproporcionais. Ao manter esse prazo em 120 dias, independentemente de eventual transcrição de prazos menores por parte dos licitantes, está-se resguardando a estabilidade das propostas e a previsibilidade dos processos administrativos. A flexibilidade para que o prazo seja maior, caso o licitante estipule prazo superior, reforça a transparência e a competitividade, sem desvirtuar o interesse público.

7.9.1.1 O licitante deverá garantir a entrega dos itens e/ou a execução do objeto.

7.10.	Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos quando participarem de licitações públicas.

7.10.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos.

7.10.2 	Não sendo oferecida garantia expressa na proposta de preços, a mesma será de doze meses para todos os efeitos. A finalização da vigência contratual não se confunde com a vigência da garantia. Essa não se extingue com a vigência contratual.

7.10.3		A proposta adequada ao preço final deverá ser redigida preferencialmente no modelo deste edital, preenchida com todos os dados solicitados; redigida em Língua Portuguesa e com duas casas decimais.

7.11 		SE DECLARADO COMO O VENCEDOR, O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR A SUA PROPOSTA FINAL, AJUSTADA, PROPORCIONAL, DEVIDAMENTE ASSINADA, EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DESTE EDITAL, SOB PENA DE SER DESCLASSIFICADO.

7.12 		Itens cuja marca e modelo sejam imprescindíveis é obrigatório o preenchimento em campo próprio sob pena de desclassificação.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1.	A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2.	Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

8.2.1.	Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2.	A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3.	A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3.	O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.4.	O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.5.	Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.6.	O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

8.7.	Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.8.	O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.9.	O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 20,00 (vinte reais).

8.10.	O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

8.11.	O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

8.12.	Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.12.1.	A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.12.2.	A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.12.3.	Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

8.12.4.	Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

8.12.5.	Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

8.13.	Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

8.13.1.	A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.13.2.	Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.3.	No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

8.13.4.	Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.5.	Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.14.		Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

8.14.1.	Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 8.14, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

8.14.2.	A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.14.3.	A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.14.4.	Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

8.14.5.	Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

8.14.6.	Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

8.15.		Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.16.		Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.17.		Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.18.		No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.19.		Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.20.		Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.21.		Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

8.21.1.	Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.21.2.	A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

8.21.3.	Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.21.4.	No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.22.	Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.22.1.	Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.22.1.1.	disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

8.22.1.2.	avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

8.22.1.3.	desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

8.22.1.4.	desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

8.22.2.	Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

8.22.2.1.	empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

8.22.2.2.	empresas brasileiras;

8.22.2.3.	empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

8.22.2.4.	empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.23.		Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

8.23.1.	A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

8.23.2.	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.23.3.	O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

8.23.4.	O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. SE DECLARADO COMO O VENCEDOR, O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA FINAL, AJUSTADA, PROPORCIONAL, DEVIDAMENTE ASSINADA, EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DESTE EDITAL, SOB PENA DE SER DESCLASSIFICADO.

8.23.5.	É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, inclusive para fazer diligências, inclusive na fase de habilitação também, desde que solicitado pelo licitante antes do término inicial concedido. Toda prorrogação e comunicação deverá ocorrer via sistema. Em nenhuma hipótese será aceito o envio de documentação pertinente à fase de propostas e habilitação via e-mail. Assim como qualquer pedido de prorrogação por parte da licitante deverá ocorrer via sistema.

8.24.		Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8.25		O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pela seguinte infração, nos termos do Inciso V do artigo 155 da Lei 14.133/2021: não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado.

9.	DA FASE DE JULGAMENTO

9.1.	Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e demais itens do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

d) Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.2.	A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

9.3.	Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.3.1.	A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.3.2.	Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

9.4.	Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

9.5.	Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com este edital.

9.6.	Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

9.7.	Será desclassificada a proposta vencedora que:

9.7.1.	contiver vícios insanáveis;

9.7.2.	não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

9.7.3.	apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

9.7.4.	não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

9.7.5.	apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

9.8.	A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

9.8.1.	que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

9.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

9.9.	Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

9.9.1.	Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

9.9.2.	No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

9.9.3.	No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

9.9.4.	Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

9.10.	Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.11.	Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta, e, se for o caso de desconto, de forma linear em todos os itens de forma igualitária.

9.11.1.	Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

9.11.2.	Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.

9.11.3.	Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;

9.11.4.	Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

9.11.5.	Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

9.12.	Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

9.12.1.	O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

9.12.2.	Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

9.13.	Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

9.14.	Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

9.15.	Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

9.16.	Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.17.	No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

9.18.	Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

10.	DOS RECURSOS

10.1.	A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2.	O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura do ato.

10.3.	Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

10.3.1.	A INTENÇÃO DE RECORRER DEVERÁ SER MANIFESTADA IMEDIATAMENTE, SOB PENA DE PRECLUSÃO;

10.3.2.	o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

10.3.3.	na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

10.4.	Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

10.5.	O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.6.	Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.7.	O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.8.	O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.9.	O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.10.	Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados e permanecerão sempre abertos ao contraditório e ampla defesa.

- DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

11.1.	Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1.	deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2.	Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

11.1.2.1.	não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

11.1.2.2.	recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

11.1.2.3.	pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

11.1.2.4.	deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5.	apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

11.1.3.	não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1.	recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

11.1.4.	apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

11.1.5.	fraudar a licitação

11.1.6.	comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

11.1.6.1.	agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.6.2.	induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.6.3.	apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.7.	praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

11.1.8.	praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

11.2.	Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1.	advertência;

11.2.2.	multa;

11.2.3.	impedimento de licitar e contratar e

11.2.4.	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3.	Na aplicação das sanções serão considerados:

11.3.1.	a natureza e a gravidade da infração cometida.

11.3.2.	as peculiaridades do caso concreto

11.3.3.	as circunstâncias agravantes ou atenuantes

11.3.4.	os danos que dela provierem para a Administração Pública

11.3.5.	a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4.	A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

11.4.1.	Para as infrações previstas nos itens 11.1.1,11.1.2 e 11.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

11.4.2.	Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5.	As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

11.6.	Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.7.	A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

11.8.	Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

11.9.	A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 11.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

11.10.	A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11.	Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.12.	Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

11.13.	O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.14.	A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

12.	DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1.	Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

12.2.	A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

12.3.	A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: licitacaoextrema@yahoo.com.br

12.4.	As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

12.4.1.	A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

12.5.	Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

13. DATA-BASE E A PERIODICIDADE DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E DA VIGÊNCIA

13.1 Vigência: O contrato terá como vigência a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2025.

13.2 Renovação: Não haverá renovação contratual.

13.3 Índice de atualização: Não se aplica.

- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

  - O objeto é de execução indireta, empreitada por preço unitário, entrega imediata.

  - A entrega imediata é aquela que deve ocorrer em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento (A.F.)

  - O objeto deverá ser realizado em conformidade com o descrito.  Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, pelo almoxarife e pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

  - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança do objeto, nem ético-profissional pelo perfeito fornecimento do CONTRATO, independente de lavratura de termo ou não.

  - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação da contratante, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até cinco dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação independente de celebração de termo.

  - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do bem nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

  - Garantia: Não haverá exigência da garantia da contratação nos termos dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21.  Todos os itens deverão estar acompanhados de garantia mínima de 12 meses. O prazo de validade da garantia mínima não será inferior a 12 (doze meses), a contar da data de emissão da nota fiscal, independente de transcrição, para todos os efeitos, salvo se for transcrito prazo superior, onde prevalecerá este último. Caso seja transcrito prazo inferior, também prevalecerá 12 (doze) meses.

  - O objeto possui regime de execução indireta, na modalidade de empreitada por preço unitário. Os produtos devem ser entregues no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da A.F. (Autorização de Fornecimento). Caso a execução não seja possível dentro do prazo estabelecido, a licitante deverá solicitar imediatamente a prorrogação, podendo protocolá-la também por e-mail. A concessão do prazo adicional ficará a critério da administração, que decidirá sobre sua aprovação.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo gestor/fiscal de contratos.

  - O gestor/fiscal de contratos acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

  - O gestor/fiscal de contratos anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

    - Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o gestor/fiscal de contratos emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

    - O gestor/fiscal de contratos informará à Diretoria Geral, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

    - No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o gestor/fiscal de contratos comunicará o fato imediatamente à Diretoria Geral.

    - O gestor/fiscal de contratos comunicará à Diretoria Geral, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

  - O gestor/fiscal de contratos verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

    - Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o gestor/fiscal de contratos atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao Diretor Geral para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

  - O gestor/fiscal de contratos coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

    - O gestor/fiscal de contratos acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

    - O gestor/fiscal de contratos acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

    - O gestor/fiscal de contratos emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, caso ocorram, ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

    - O gestor/fiscal de contratos tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

  - O gestor/fiscal de contratos poderá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

  - O fornecimento e a execução do objeto serão acompanhados e fiscalizados pela servidora Tamara Martiniuk, designada para esta função como Gestora e Fiscal de Contratos, ou por qualquer outro servidor que venha a substituí-la, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a esta atribuição.

  - Serão anotadas em formulários próprios todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento mencionado, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

  - A empresa se compromete a comunicar à Câmara Municipal de Extrema, por meio de notificação por escrito, qualquer alteração de seu endereço, seja para fins de correspondência ou de contato. A comunicação deverá ser feita com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos antes da mudança, a fim de assegurar a continuidade da efetividade do contrato e o correto envio de documentos, notificações ou quaisquer outras correspondências relacionadas ao presente instrumento.

  - Serão anotadas em formulários próprios todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento mencionado, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

  - A CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável do CONTRATO, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;

- Prova de regularidade com débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da União;

- Prova de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (Lei n° 9.012, de 30/03/95), através da apresentação do Certificado de Regularidade de Situação do FGTS(CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal, ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”, com prazo de validade em vigor;

- Prova de regularidade Trabalhista, mediante a apresentação da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou da CPDT – Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

- Prova de regularidade de Débitos da Fazenda Municipal (CND) do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;

- As provas de regularidades poderão ser Certidões Negativas de Débitos ou Certidões Positivas com efeitos de Negativas.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

  - O pagamento somente será realizado, com base no objeto efetivamente entregue e executado nas condições estabelecidas.

  - No caso de controvérsia sobre a entrega / execução do objeto o mesmo poderá ser rejeitado pelo almoxarife.

  - O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

Liquidação

  - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

    - O pagamento referente ao fornecimento do objeto deste CONTRATO será efetuado nas seguintes condições: em parcela única em até 10 (dez) dias úteis a partir da liquidação, mediante apresentação da competente nota fiscal, em consonância com o que foi efetivamente entregue.

  - Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a data da emissão;

- os dados do contrato e do órgão contratante;

- o período respectivo de execução do contrato;

- o valor a pagar; e

- eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

  - Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

  - A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal.

  - A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Prazo de pagamento

  - O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

  - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IBGE.

Forma de pagamento

  - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado ou mediante boleto bancário.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - O contratado não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por regime especial. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto em Lei Complementar.

  - Não será admitida a antecipação de pagamento.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1.	Será divulgado o julgamento, a adjudicação e a homologação dos resultados da sessão pública no sistema eletrônico.

16.2.	Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

16.3.	Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

16.4.	A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.5.	As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.6.	Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.7.	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

16.8.	O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.9.	Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

16.10.	O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

16.11. O licitante deve estar ciente de que, para participar do processo de licitação ou ser contratado, apenas os documentos e informações que contenham dados pessoais e da pessoa jurídica exigidos por força da Lei serão solicitados. Os dados obtidos serão incorporados ao processo administrativo e utilizados na elaboração de contratos, empenhos, pagamentos e todas as atividades necessárias para garantir a perfeita execução e pagamento do objeto. É importante ressaltar que os contratos celebrados pela Câmara Municipal de Extrema são integralmente divulgados no Portal de Transparência, assim como todos os demais atos relacionados ao processo, que também são publicados nos sites oficiais e na imprensa oficial.

16.12.	Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

| ANEXO I | ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES |
| --- | --- |
| ANEXO II | MAPA DE RISCO |
| ANEXO III | TERMO DE REFERÊNCIA |
| ANEXO IV | PROPOSTA DE PREÇOS |
| ANEXO V | PLANILHA ESTIMADA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS (PREÇOS MÁXIMOS). |
| ANEXO VI |  | MINUTA DO CONTRATO |
| ANEXO VII |  | PROJETO |

Extrema, MG, 04 de abril de 2025.

_________________________________________

RAFAEL SILVA DE SOUZA LIMA

PRESIDENTE

ANEXO I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

PROCESSO NÚMERO 47/2025

PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 20/2025

OBJETO:

1. Contratação Exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas para fornecimento de: ITEM 01 - 190 m² divisórias em drywall, sem pintura – para área seca
(divisórias deverão conter altura de 2m50cm), instaladas; ITEM 02 - 22 m² de meias divisórias em drywall, sem pintura – para área seca
(divisórias deverão conter altura de 1m25cm), instaladas; ITEM 03 - 6 m² de divisórias em vidro transparente de 10mm de espessura para drywall
(vidros com 1m de altura), instaladas; ITEM 04 - 2 peças de janelas de vidro 1m x 1m instaladas; ITEM 05 - 3 peças de janela de vidro 1m,50cm x 1m instaladas; ITEM 06 - 16 peças de portas completas para drywall com guarnições 0,80 x 2,10, instaladas; ITEM 07 - 4 peças de portas balcão (meia-porta) para drywall com guarnições 0,80 x 1,25, instaladas.

1.1 Todas as peças necessárias para a instalação do DRYWALL, incluindo aquelas para as portas, vidros e janelas, como, por exemplo, parafusos, montantes, perfis, entre outros, DEVEM estar inclusas.

2. INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Câmara Municipal de Extrema, ao realizar a locação de um novo prédio para centralizar os serviços do UAI, PROCON e CASA DO CIDADÃO, necessita da contratação dos itens listados abaixo para garantir a adequação e funcionalidade dos espaços internos. O novo ambiente demanda divisórias, portas, janelas e vidros que atendam às especificações e necessidades de cada área, visando a criação de ambientes distintos e bem estruturados. A contratação dos itens descritos será essencial para a adaptação do espaço, proporcionando a funcionalidade e segurança necessárias para o atendimento ao público.

ITEM 01 - 190 m² de divisórias em drywall, sem pintura – para área seca:

As divisórias em drywall com altura de 2m50cm são fundamentais para o adequado aproveitamento do espaço, dividindo as áreas de trabalho e atendimento de forma eficiente e prática. A instalação das divisórias será realizada de acordo com as normas e especificações técnicas, sem pintura, visto que as áreas envolvidas não exigem acabamento adicional nesta etapa.

ITEM 02 - 22 m² de meias divisórias em drywall, sem pintura – para área seca:

As meias divisórias, com altura de 1m25cm, são necessárias para delimitar espaços menores ou criar áreas de transição entre setores. A instalação será realizada em conformidade com as necessidades de organização do ambiente, sem pintura, conforme especificado para áreas secas, priorizando a funcionalidade.

ITEM 03 - 6 m² de divisórias em vidro transparente de 10mm de espessura para drywall:

As divisórias de vidro de 10mm de espessura, com altura de 1m, são essenciais para promover visibilidade e integração nos ambientes, ao mesmo tempo em que mantêm a divisão entre os espaços. Esse tipo de divisória será instalado entre as áreas, oferecendo um design moderno e elegante, sem comprometer a privacidade necessária para certos atendimentos.

ITEM 04 - 2 peças de janelas de vidro 1m x 1m:

As janelas de vidro de 1m x 1m são imprescindíveis para a ventilação e iluminação natural do espaço. A instalação dessas janelas garantirá um ambiente mais saudável e confortável, além de proporcionar estética ao prédio, atendendo às necessidades de circulação de ar e luz.

ITEM 05 - 3 peças de janela de vidro 1m,50cm x 1m:

As janelas maiores, com 1m50cm de largura e 1m de altura, são necessárias para áreas que exigem mais ventilação ou onde a luz natural é fundamental. Estas janelas serão instaladas em locais estratégicos, permitindo maior iluminação e ventilação adequadas aos diferentes setores do novo prédio.

ITEM 06 - 16 peças de portas completas para drywall com guarnições 0,80 x 2,10:

As portas de 0,80 x 2,10 metros serão instaladas nas divisórias de drywall para permitir o acesso entre os diferentes ambientes do prédio. A instalação das portas com guarnições irá garantir a funcionalidade e a estética do espaço, além de garantir a privacidade e segurança para os setores atendidos.

ITEM 07 - 4 peças de portas balcão (meia-porta) para drywall com guarnições 0,80 x 1,25:

As portas balcão (meia-porta) são necessárias para áreas de atendimento e circulação, onde o acesso frequente ao exterior ou a outros ambientes é necessário. Com 0,80 x 1,25 metros, as portas permitirão a fácil mobilidade entre os ambientes internos e externos do prédio, além de facilitar a ventilação, mantendo a funcionalidade e segurança do local.

A contratação dos itens descritos visa atender às exigências de funcionalidade, segurança e estética do novo espaço, garantindo que os serviços prestados ao público nas unidades do UAI, PROCON e CASA DO CIDADÃO sejam realizados em ambientes adequados, eficientes e confortáveis.

A contratação dos itens descritos visa atender ao interesse público ao proporcionar um ambiente funcional, seguro e acessível para a prestação de serviços essenciais à população, como os realizados no UAI, PROCON e CASA DO CIDADÃO. A criação de espaços bem estruturados, com divisórias, portas e janelas adequadas, contribuirá diretamente para a melhoria da qualidade do atendimento ao público, oferecendo maior conforto e eficiência. Além disso, ao centralizar os serviços em um novo prédio, a Câmara Municipal de Extrema busca otimizar os recursos públicos, garantindo que os cidadãos possam usufruir de serviços públicos de forma mais organizada e com melhor infraestrutura, promovendo, assim, o bem-estar coletivo e a transparência na gestão pública.

2 - PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A contratação está prevista no Plano Anual de Contratações – PAC.  O PAC foi publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal de Extrema em 13 de setembro de 2.024 e também no ComprasGov:

| ITEM | DESCRIÇÃO | PAC |
| --- | --- | --- |
| 01 | Aquisição e instalação de divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 2m50cm). | 478 |
| 02 | Aquisição e instalação de meias divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 1m25cm) | 687 |
| 03 | Aquisição e instalação de divisórias em vidro transparente de 10mm de espessura para drywall (vidros com 1m de altura) | 479 |
| 04 | Janela de vidro 1m x 1m instalada | 688 |
| 05 | Janela de vidro 1m,50cm x 1m instalada | 689 |
| 06 | Portas completas para drywall com guarnições 0,80 x 2,10, instaladas. | 480 |
| 07 | Portas balcão (meia-porta) para drywall com guarnições 0,80 x 1,25, instaladas | 690 |

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

a. Tipo de Contratação: A contratação deve ser exclusivamente direcionada a Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Equiparadas, conforme as disposições legais em vigor, especialmente a Lei Complementar nº 123/2006, que trata do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A licitação será realizada por meio de procedimento licitatório, pregão pelo menor preço global.

b. Prazo de Entrega e Instalação / Local:  O prazo máximo de entrega e instalação será de até 30 dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento (AF). Deverá ser entregue e instalado na nova sede centralizada, localizada Rua Antônio Onisto, nº 41, Centro, em Extrema, MG.

c. Do detalhamento do objeto: adequação do novo prédio localizado na Rua Antônio Onisto, nº 41, Centro, em Extrema, MG, com a entrega e instalação de materiais para a execução de divisórias, janelas e portas, conforme detalhado nos itens abaixo:

ITEM 01:

  - Descrição: 190 m² de divisórias em drywall, sem pintura, para área seca (altura de 2,50m), instaladas.

  - Especificações: As divisórias devem ser instaladas de acordo com as normas técnicas e com os critérios de resistência e durabilidade apropriados para o ambiente administrativo. As divisórias não devem ter acabamento em pintura, conforme especificação.

ITEM 02:

  - Descrição: 22 m² de meias divisórias em drywall, sem pintura, para área seca (altura de 1,25m), instaladas.

  - Especificações: As divisórias devem ser adequadas para o ambiente, com altura de 1,25m e conforme as exigências de uso para o local de instalação.

ITEM 03:

  - Descrição: 6 m² de divisórias em vidro transparente de 10mm de espessura, para drywall (vidros com 1m de altura), instaladas.

  - Especificações: As divisórias em vidro deverão ser instaladas de forma segura e funcional, respeitando as dimensões especificadas e garantindo a qualidade e segurança dos vidros utilizados.

ITEM 04:

  - Descrição: 2 peças de janelas de vidro 1m x 1m, instaladas.

  - Especificações: Janelas de vidro com as dimensões de 1m x 1m, instaladas de acordo com as normas técnicas de segurança e qualidade.

ITEM 05:

  - Descrição: 3 peças de janela de vidro 1,50m x 1m, instaladas.

  - Especificações: Janelas de vidro com as dimensões de 1,50m x 1m, instaladas conforme as exigências da norma de segurança e qualidade para vidros.

ITEM 06:

  - Descrição: 16 peças de portas completas para drywall com guarnições 0,80 x 2,10, instaladas.

  - Especificações: Portas de madeira ou outro material adequado para drywall, com as dimensões de 0,80m x 2,10m, acompanhadas de guarnições, e instaladas de acordo com os padrões técnicos exigidos.

ITEM 07:

  - Descrição: 4 peças de portas balcão (meia-porta) para drywall com guarnições 0,80 x 1,25, instaladas.

  - Especificações: Portas balcão (meia-porta) com as dimensões de 0,80m x 1,25m, adequadas para drywall, com guarnições, e instaladas conforme as normas de segurança e usabilidade.

  - Requisitos Técnicos para a Execução:

- Qualidade e Conformidade:

  - Todos os materiais fornecidos e serviços prestados devem estar em conformidade com as normas técnicas e regulamentações brasileiras pertinentes, incluindo a NBR (Norma Brasileira) específica para construção e acabamento.

  - As divisórias e portas devem ser fabricadas e instaladas com materiais que garantam a resistência e segurança dos espaços de trabalho.

  - As janelas de vidro devem ser de vidro temperado ou laminado para maior segurança.

- Prazo de Execução:

  - O prazo de entrega e instalação de todos os itens é de até 30 dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento (A.F.).

- Garantia:

  - O fornecedor deverá fornecer garantia mínima de 12 meses para os produtos e serviços fornecidos, cobrindo eventuais falhas de fabricação ou instalação.

- Instalação:

  - Todos os itens devem ser instalados por profissionais qualificados, com experiência na instalação de divisórias, portas e janelas em drywall.

  - A instalação deve ser realizada de maneira que não comprometa a integridade do prédio e atenda às necessidades de funcionalidade e segurança.

- Conduta durante a execução:

  - O fornecedor deverá garantir que o local de trabalho seja mantido limpo e organizado, com a remoção adequada dos resíduos gerados durante a execução dos serviços.

  - O fornecedor deverá se responsabilizar por eventuais danos causados ao imóvel durante a instalação, sendo responsável pela reparação imediata.

- Segurança:

  - O fornecedor deverá seguir todas as normas de segurança do trabalho durante a execução da obra.

### Critérios de Julgamento:

- Preço Global: O julgamento será realizado com base no menor preço global para a execução dos serviços, que inclui fornecimento e instalação dos materiais detalhados nos itens especificados.

- Cumprimento dos Requisitos Técnicos: A proposta deverá atender a todos os requisitos técnicos estabelecidos neste edital, incluindo a qualidade dos materiais e a experiência da equipe.

A licitante deverá observar toda a legislação pertinente quanto aos critérios de sustentabilidade ambiental vigente no país.

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Não haverá exigência da garantia da contratação nos termos dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21.

Exclusividade para ME, EPP ou Equiparadas: somente poderão participar do processo empresas classificadas como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparadas, conforme estabelecido na legislação vigente.

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

II – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF;

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;

- Prova de regularidade com débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da União;

- Prova de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (Lei n° 9.012, de 30/03/95), através da apresentação do Certificado de Regularidade de Situação do FGTS(CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal, ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes;

- Prova de regularidade Trabalhista, mediante a apresentação da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou da CPDT – Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

- Prova de regularidade de Débitos da Fazenda Municipal (CND) do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;

Obs.: As provas de regularidades poderão ser Certidões Negativas de Débitos ou Certidões Positivas com efeitos de Negativas.

III – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

- Será exigida da licitante em recuperação judicial a comprovação de que o plano de recuperação foi acolhido na esfera judicial, na forma do art. 58 da Lei n. 11.101, de 2005.

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA.

As quantidades a serem contratadas estão estabelecidas na tabela abaixo:

| Item | Descrição | Mediana Valor Unit. | Quant. | Valor Global Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Aquisição e instalação de divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 2m50cm). | R$ 146,79 | 190 m² | R$ 27.890,10 |
| 02 | Aquisição e instalação de meias divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 1m25cm) | R$ 146,79 | 22 m² | R$ 3.229,38 |
| 03 | Aquisição e instalação de divisórias em vidro transparente de 10mm de espessura para drywall (vidros com 1m de altura) | R$ 450,29 | 6 m² | R$ 2.701,74 |
| 04 | Janela de vidro 1m x 1m instalada | R$ 443,70 | 2 peças | R$ 887,40 |
| 05 | Janela de vidro 1m,50cm x 1m instalada | R$ 453,75 | 3 peças | R$ 1.361,25 |
| 06 | Portas completas para drywall com guarnições 0,80 x 2,10, instaladas. | R$ 480,77 | 16 peças | R$ 7.692,32 |
| 07 | Portas balcão (meia-porta) para drywall com guarnições 0,80 x 1,25, instaladas | R$ 410,00 | 4 peças | R$ 1.640,00 |
| VALOR GLOBAL ESTIMADO |  |  |  | R$ 45.402,19 |

Contratações correlatas e/ou interdependentes: Atualmente a Câmara Municipal de Extrema não possui contrato para esse objeto.

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO (Prospecção e Análise das Alternativas Possíveis) e JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA

Diante da planilha orçamentária apresentada, foram discriminados os valores unitários estimados para todos os serviços que serão aplicados na contratação. Esses valores servirão como referência para estabelecer o limite máximo aceitável, com base na mencionada planilha.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

A escolha da contratação do objeto especificado fundamenta-se em aspectos técnicos e econômicos que garantem a adequação da solução ao objeto pretendido pela Administração Pública.

Justificativa Técnica

A justificativa técnica para a contratação dos serviços de adequação do novo prédio da Câmara Municipal de Extrema, destinado a centralizar as atividades do UAI, PROCON e CASA DO CIDADÃO, é fundamental para assegurar que o novo local atenda adequadamente às necessidades operacionais dessas instituições e ofereça um ambiente funcional, seguro e organizado. O novo prédio, situado na Rua Antônio Onisto, nº 41, Centro, em Extrema, MG, requer a instalação de divisórias, janelas e portas, visando à criação de espaços internos que atendam à demanda de atividades administrativas e de atendimento ao público, garantindo tanto a organização do ambiente quanto a segurança de todos os usuários.

A adequação do imóvel é necessária para promover a divisão de ambientes, facilitando a organização dos setores e a melhoria na circulação interna, elementos essenciais para o bom funcionamento dos serviços prestados à população. A instalação de divisórias em drywall permitirá uma separação eficiente entre os diversos ambientes, respeitando a necessidade de áreas de trabalho privadas e públicas, além de otimizar o uso do espaço disponível. As divisórias em vidro, por sua vez, têm a função de oferecer um ambiente mais moderno e transparente, mantendo a privacidade sem comprometer a luminosidade e o contato visual entre os setores, importante para a dinâmica de trabalho do UAI, PROCON e CASA DO CIDADÃO.

Além disso, a substituição e instalação de portas e janelas adequadas são imprescindíveis para garantir a segurança, acessibilidade e ventilação adequada dos ambientes. A escolha de portas e janelas de vidro temperado ou laminado visa à segurança dos usuários e colaboradores, ao mesmo tempo em que proporciona eficiência energética e conforto térmico. A instalação das janelas permitirá também uma ventilação natural, essencial para a criação de um ambiente saudável e produtivo, considerando a quantidade de pessoas que circulam diariamente pelos espaços.

A contratação, portanto, justifica-se pela necessidade de realizar a adaptação do novo imóvel de forma que atenda aos padrões de segurança, conforto e funcionalidade exigidos para o funcionamento eficiente das atividades dessas entidades. Além disso, a execução dos serviços de forma adequada e dentro dos parâmetros técnicos estabelecidos garantirá que o novo prédio tenha uma infraestrutura que suporte as operações de maneira eficaz, beneficiando diretamente os cidadãos de Extrema, que contarão com um local mais adequado e organizado para o atendimento de suas demandas.

Justificativa econômica

A justificativa econômica para a contratação dos serviços de adequação do novo prédio da Câmara Municipal de Extrema está diretamente relacionada à otimização dos recursos públicos e à necessidade de garantir um ambiente adequado para o atendimento da população, com custos que estejam em conformidade com as exigências orçamentárias do município. O investimento na adaptação do imóvel é essencial para a centralização das atividades do UAI, PROCON e CASA DO CIDADÃO, o que resulta em maior eficiência nos serviços prestados, além de oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e atendimento ao público. Essa centralização permitirá uma utilização mais racional do espaço, evitando custos operacionais elevados com a manutenção de múltiplas instalações e facilitando a gestão dos serviços públicos.

A contratação de um serviço especializado para a execução das obras de adequação garante que a infraestrutura seja adequada, minimizando a necessidade de futuras reformas ou manutenções, que poderiam resultar em custos adicionais. A escolha de materiais como drywall e vidro temperado ou laminado é também uma medida estratégica para garantir durabilidade e baixo custo de manutenção, o que representa uma economia no longo prazo. O uso do drywall, por exemplo, é uma solução mais econômica e rápida em comparação com outros materiais tradicionais de construção, o que contribuirá para a agilidade na conclusão das obras e a redução de gastos com mão de obra e tempo de execução.

Além disso, a centralização das atividades de atendimento ao público em um único local é uma medida que proporcionará uma gestão mais eficiente dos recursos, como energia elétrica, água e segurança, evitando o desperdício associado à manutenção de diversos espaços dispersos. O impacto econômico positivo será sentido não apenas pela economia de custos operacionais, mas também pela melhoria na qualidade do atendimento ao cidadão, resultando em maior satisfação e eficiência na prestação de serviços públicos.

Portanto, a adequação do novo prédio não é apenas uma necessidade funcional, mas também uma estratégia econômica que visa a racionalização do uso de recursos públicos, assegurando a entrega de serviços de qualidade à população de Extrema de forma mais eficiente e com um custo-benefício que justifica o investimento.

  - INDICAÇÃO DE DIFERENTES SOLUÇÕES EXISTENTES NO MERCADO (CONSIDERANDO, AINDA, O CICLO DE VIDA DO OBJETO)

No mercado, existem diversas soluções para a adequação de ambientes administrativos, cada uma com suas características específicas que podem atender às necessidades da Câmara Municipal de Extrema. Para a divisão de espaços, por exemplo, as divisórias em drywall se destacam por sua eficiência, custo-benefício e rapidez na instalação. Elas são uma solução flexível e de fácil manutenção, permitindo a criação de ambientes internos modulares que podem ser adaptados conforme a necessidade ao longo do tempo. Além disso, a escolha do drywall contribui para a redução de custos operacionais, pois não exige longos períodos de obra e é menos suscetível a danos estruturais. No caso das divisórias em vidro, opções como vidro temperado ou laminado oferecem segurança adicional, durabilidade e um acabamento estético de alto padrão, ao mesmo tempo em que permitem a integração visual entre os espaços, sem comprometer a privacidade. Em relação às janelas e portas, as alternativas de vidros temperados ou laminados também são vantajosas, pois garantem segurança, resistência e eficiência energética, prolongando a vida útil do imóvel e reduzindo custos com manutenção. O ciclo de vida desses materiais, quando bem aplicados, proporciona longevidade e baixos custos de manutenção, representando uma solução sustentável e econômica a longo prazo. Além disso, a escolha desses materiais está alinhada com a tendência de construção mais sustentável e eficiente, que visa não apenas a funcionalidade imediata, mas também a minimização de custos ao longo dos anos, garantindo que o investimento inicial se pague com o tempo, em termos de durabilidade, segurança e eficiência operacional.

7 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da contratação está relacionado na planilha abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MEDIANA VALOR UNIT. | QUANT. | VALOR GLOBAL ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Aquisição e instalação de divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 2m50cm). | R$ 146,79 | 190 m² | R$ 27.890,10 |
| 02 | Aquisição e instalação de meias divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 1m25cm) | R$ 146,79 | 22 m² | R$ 3.229,38 |
| 03 | Aquisição e instalação de divisórias em vidro transparente de 10mm de espessura para drywall (vidros com 1m de altura) | R$ 450,29 | 6 m² | R$ 2.701,74 |
| 04 | Janela de vidro 1m x 1m instalada | R$ 443,70 | 2 peças | R$ 887,40 |
| 05 | Janela de vidro 1m,50cm x 1m instalada | R$ 453,75 | 3 peças | R$ 1.361,25 |
| 06 | Portas completas para drywall com guarnições 0,80 x 2,10, instaladas. | R$ 480,77 | 16 peças | R$ 7.692,32 |
| 07 | Portas balcão (meia-porta) para drywall com guarnições 0,80 x 1,25, instaladas | R$ 410,00 | 4 peças | R$ 1.640,00 |
| VALOR GLOBAL ESTIMADO |  |  |  | R$ 45.402,19 |

As memórias de cálculo e os documentos que as fundamentam estão detalhados na análise crítica dos dados coletados.

8 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO

A solução proposta para a adequação do novo prédio da Câmara Municipal de Extrema envolve a instalação de divisórias, janelas e portas de alta qualidade, com o objetivo de criar ambientes funcionais, seguros e confortáveis para o atendimento ao público e aos servidores. As divisórias em drywall e vidro, juntamente com as janelas e portas de vidro temperado ou laminado, foram escolhidas por sua durabilidade, versatilidade e baixo custo de manutenção. Estes materiais não apenas atendem às necessidades imediatas de funcionalidade e estética, mas também garantem um ciclo de vida prolongado, minimizando a necessidade de reparos frequentes. No que diz respeito à manutenção, a solução proposta exige cuidados básicos, como limpeza regular das superfícies e verificação periódica das condições estruturais das divisórias e portas. O vidro, devido à sua natureza, deve ser inspecionado periodicamente para detectar possíveis danos, como trincas ou rachaduras. Caso algum componente apresente defeitos ou danos, a assistência técnica deverá ser realizada por profissionais qualificados, com a substituição ou reparo de peças conforme necessário, seguindo as orientações do fabricante. A contratação de uma empresa especializada para a execução da obra garante não apenas a instalação de qualidade, mas também o suporte contínuo para eventuais ajustes ou manutenções preventivas, assegurando que a infraestrutura do novo prédio permaneça funcional e segura ao longo do tempo.

09 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS.

Os resultados pretendidos com a contratação para a adequação do novo prédio da Câmara Municipal de Extrema visam, principalmente, à maximização da economicidade e ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Em termos econômicos, a solução proposta com o uso de divisórias em drywall e vidro, portas e janelas de alta qualidade, assegura uma otimização dos recursos financeiros, pois esses materiais são duráveis e exigem menos manutenção ao longo do tempo, o que reduz custos operacionais. A centralização das atividades do UAI, PROCON e CASA DO CIDADÃO em um único imóvel também contribuirá para a diminuição de gastos com aluguel, manutenção e serviços de infraestrutura, além de facilitar a gestão e o controle de custos com energia, segurança e limpeza.

No que se refere ao aproveitamento dos recursos humanos, a adaptação do novo espaço permitirá uma organização mais eficiente do ambiente de trabalho, promovendo a integração entre os setores e a melhoria na produtividade dos funcionários. A criação de espaços adequados para cada área de atendimento resultará em uma gestão mais eficiente dos processos internos, com aumento da agilidade no atendimento ao público e na realização das atividades administrativas.

Além disso, a utilização racional dos recursos materiais é garantida pela escolha de soluções modulares e de fácil manutenção, como as divisórias de drywall, que podem ser alteradas ou ajustadas conforme necessário, sem grandes custos adicionais. Esse tipo de solução contribui para a flexibilidade do espaço, permitindo que a infraestrutura se adapte às mudanças nas necessidades da Câmara Municipal ao longo do tempo, sem a necessidade de grandes reformas ou novos investimentos. Em conjunto com isso, a utilização de materiais com bom desempenho energético, como vidros temperados ou laminados, ajuda na redução de gastos com climatização, promovendo uma economia adicional.

Portanto, a execução dessa obra permitirá não apenas uma adaptação eficiente do novo prédio, mas também a utilização mais eficaz dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, garantindo um melhor retorno sobre o investimento realizado e contribuindo para a sustentabilidade e eficiência da administração pública em Extrema.

11 – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE DEMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL.

As providências a seguir devem ser adotadas antes da celebração do contrato. Embora não seja celebrado termo de contrato a nota de empenho servirá de termo de contrato entre as partes para todos os efeitos:

- Portaria de nomeação do gestor e fiscal de contratos;

- Capacitação dos gestores e fiscais de contratos;

- Definições dos locais onde devem ser entregues os itens;

- Realizar uma análise de riscos para identificar possíveis obstáculos e adotar estratégias para mitigá-los (Providência a ser adotada pela Diretoria Geral);

- Elaborar um Termo de Referência que detalhe as especificações técnicas, critérios de aceitação, prazos e demais condições da contratação (Próxima providência a ser concluída);

- Submeter a autuação e os documentos que comporão esta contratação à análise jurídica, a fim de assegurar que a contratação esteja em conformidade com a legislação vigente e proteja os interesses da Administração. (Providência a ser adotada antes da homologação).

1 2 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Atualmente a Câmara Municipal de Extrema não possui contratos para esse objeto.

13 – IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL.

A execução dos serviços de adequação do novo prédio da Câmara Municipal de Extrema, embora necessária para melhorar a funcionalidade do espaço, pode gerar impactos ambientais, especialmente relacionados ao consumo de recursos naturais e à geração de resíduos durante a obra. No entanto, medidas mitigadoras serão adotadas para minimizar esses impactos e promover a sustentabilidade do projeto. Em primeiro lugar, a escolha de materiais como drywall e vidro temperado ou laminado contribui significativamente para a redução do impacto ambiental, já que esses materiais têm baixa necessidade de manutenção e apresentam longa durabilidade, evitando a substituição frequente e o desperdício de recursos. Além disso, a utilização de drywall, por ser leve e fácil de instalar, reduz o consumo de energia e matéria-prima durante a construção, além de gerar menos resíduos.

Em termos de consumo de energia, as soluções adotadas para o novo prédio devem buscar otimizar o uso de recursos. As janelas de vidro, por exemplo, permitirão uma melhor iluminação natural, reduzindo a necessidade de iluminação artificial durante o dia e, consequentemente, o consumo de energia elétrica. Também será considerado o uso de sistemas eficientes de climatização, de forma a minimizar o uso de ar-condicionado e sistemas de aquecimento, contribuindo para a redução do consumo de energia.

Quanto à gestão de resíduos, será fundamental adotar práticas de logística reversa para o descarte e reciclagem de materiais e resíduos gerados durante a execução da obra. Todos os resíduos de construção, como restos de drywall, vidros quebrados e outros materiais, deverão ser segregados e encaminhados para pontos de coleta específicos para reciclagem, conforme as normas ambientais vigentes. Além disso, materiais que não puderem ser reaproveitados serão descartados de forma responsável, minimizando os impactos no meio ambiente.

A obra também terá como foco o uso racional de recursos hídricos e a redução de desperdícios durante a execução dos serviços, garantindo que a água utilizada para a limpeza de ferramentas e para outras atividades seja consumida de maneira eficiente. O uso de tecnologias e processos que reduzam os impactos ambientais, como a utilização de materiais com menor pegada ecológica e a promoção de boas práticas ambientais por parte dos trabalhadores, será fundamental para assegurar a conformidade com os requisitos ambientais e contribuir para um desenvolvimento mais sustentável da infraestrutura pública.

Essas medidas visam não apenas minimizar os impactos ambientais durante a execução da obra, mas também garantir que o novo prédio, uma vez concluído, seja mais eficiente em termos de consumo de energia e recursos, promovendo uma operação sustentável a longo prazo.

14 – FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

- O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de pregão eletrônico pelo menor preço global, execução indireta, imediata. As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeiro são as usuais para a generalidade dos objetos.

15 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Diante da análise abrangente dos aspectos técnico, socioeconômico e ambiental, concluo que a contratação do objeto é viável. A escolha reflete uma abordagem estratégica que leva em consideração não apenas a eficiência operacional, mas também a responsabilidade financeira. A proposta de contratação está alinhada aos interesses e objetivos da Câmara Municipal de Extrema, assegurando uma gestão eficiente, econômica e sustentável, atendendo de forma adequada à necessidade a que se destina. Assim, a aquisição proposta é plenamente compatível com as exigências institucionais e contribuirá para o aprimoramento da gestão pública local.

Extrema, MG, 03 de março de 2025.

_____________________________________________________ TAMIRES NUNES DA SILVA ALBERTINI

DIRETORA GERAL

DESPACHO

APROVO, na íntegra, esse ETP.

_____________________________________________________ RAFAEL SILVA DE SOUZA LIMA

PRESIDENTE

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 47/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025

Fundamentação Legal: Pregão Eletrônico, conforme Art. 28, Inciso I da Lei 14.133/2021 e Art. 6º, Inciso XLI do mesmo diploma legal.

- DEFINIÇÃO DO OBJETO

Objeto: Contratação Exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas para fornecimento de: ITEM 01 - 190 m² divisórias em drywall, sem pintura – para área seca
(divisórias deverão conter altura de 2m50cm), instaladas; ITEM 02 - 22 m² de meias divisórias em drywall, sem pintura – para área seca
(divisórias deverão conter altura de 1m25cm), instaladas; ITEM 03 - 6 m² de divisórias em vidro transparente de 10mm de espessura para drywall
(vidros com 1m de altura), instaladas; ITEM 04 - 2 peças de janelas de vidro 1m x 1m instaladas; ITEM 05 - 3 peças de janela de vidro 1m,50cm x 1m instaladas; ITEM 06 - 16 peças de portas completas para drywall com guarnições 0,80 x 2,10, instaladas; ITEM 07 - 4 peças de portas balcão (meia-porta) para drywall com guarnições 0,80 x 1,25, instaladas.

  - Todas as peças necessárias para a instalação do DRYWALL, incluindo aquelas para as portas, vidros e janelas, como, por exemplo, parafusos, montantes, perfis, entre outros, DEVEM estar inclusas.

  - Quantitativo: Em conformidade com tabela a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. |
| --- | --- | --- |
| 01 | Aquisição e instalação de divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 2m50cm). | 190 m² |
| 02 | Aquisição e instalação de meias divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 1m25cm) | 22 m² |
| 03 | Aquisição e instalação de divisórias em vidro transparente de 10mm de espessura para drywall (vidros com 1m de altura) | 6 m² |
| 04 | Janela de vidro 1m x 1m instalada | 2 peças |
| 05 | Janela de vidro 1m,50cm x 1m instalada | 3 peças |
| 06 | Portas completas para drywall com guarnições 0,80 x 2,10, instaladas. | 16 peças |
| 07 | Portas balcão (meia-porta) para drywall com guarnições 0,80 x 1,25, instaladas | 4 peças |

  - Prazo do contrato: Da data de assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2025. A garantia ofertada não se extingue com o término do contrato. Não haverá renovação contratual.

- FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Em conformidade com os Estudos Técnicos Preliminares a Câmara Municipal de Extrema, ao realizar a locação de um novo prédio para centralizar os serviços do UAI, PROCON e CASA DO CIDADÃO, necessita da contratação dos itens listados abaixo para garantir a adequação e funcionalidade dos espaços internos. O novo ambiente demanda divisórias, portas, janelas e vidros que atendam às especificações e necessidades de cada área, visando a criação de ambientes distintos e bem estruturados. A contratação dos itens descritos será essencial para a adaptação do espaço, proporcionando a funcionalidade e segurança necessárias para o atendimento ao público.

ITEM 01 - 190 m² de divisórias em drywall, sem pintura – para área seca:

As divisórias em drywall com altura de 2m50cm são fundamentais para o adequado aproveitamento do espaço, dividindo as áreas de trabalho e atendimento de forma eficiente e prática. A instalação das divisórias será realizada de acordo com as normas e especificações técnicas, sem pintura, visto que as áreas envolvidas não exigem acabamento adicional nesta etapa.

ITEM 02 - 22 m² de meias divisórias em drywall, sem pintura – para área seca:

As meias divisórias, com altura de 1m25cm, são necessárias para delimitar espaços menores ou criar áreas de transição entre setores. A instalação será realizada em conformidade com as necessidades de organização do ambiente, sem pintura, conforme especificado para áreas secas, priorizando a funcionalidade.

ITEM 03 - 6 m² de divisórias em vidro transparente de 10mm de espessura para drywall:

As divisórias de vidro de 10mm de espessura, com altura de 1m, são essenciais para promover visibilidade e integração nos ambientes, ao mesmo tempo em que mantêm a divisão entre os espaços. Esse tipo de divisória será instalado entre as áreas, oferecendo um design moderno e elegante, sem comprometer a privacidade necessária para certos atendimentos.

ITEM 04 - 2 peças de janelas de vidro 1m x 1m:

As janelas de vidro de 1m x 1m são imprescindíveis para a ventilação e iluminação natural do espaço. A instalação dessas janelas garantirá um ambiente mais saudável e confortável, além de proporcionar estética ao prédio, atendendo às necessidades de circulação de ar e luz.

ITEM 05 - 3 peças de janela de vidro 1m,50cm x 1m:

As janelas maiores, com 1m50cm de largura e 1m de altura, são necessárias para áreas que exigem mais ventilação ou onde a luz natural é fundamental. Estas janelas serão instaladas em locais estratégicos, permitindo maior iluminação e ventilação adequadas aos diferentes setores do novo prédio.

ITEM 06 - 16 peças de portas completas para drywall com guarnições 0,80 x 2,10:

As portas de 0,80 x 2,10 metros serão instaladas nas divisórias de drywall para permitir o acesso entre os diferentes ambientes do prédio. A instalação das portas com guarnições irá garantir a funcionalidade e a estética do espaço, além de garantir a privacidade e segurança para os setores atendidos.

ITEM 07 - 4 peças de portas balcão (meia-porta) para drywall com guarnições 0,80 x 1,25:

As portas balcão (meia-porta) são necessárias para áreas de atendimento e circulação, onde o acesso frequente ao exterior ou a outros ambientes é necessário. Com 0,80 x 1,25 metros, as portas permitirão a fácil mobilidade entre os ambientes internos e externos do prédio, além de facilitar a ventilação, mantendo a funcionalidade e segurança do local.

A contratação dos itens descritos visa atender às exigências de funcionalidade, segurança e estética do novo espaço, garantindo que os serviços prestados ao público nas unidades do UAI, PROCON e CASA DO CIDADÃO sejam realizados em ambientes adequados, eficientes e confortáveis.

A contratação dos itens descritos visa atender ao interesse público ao proporcionar um ambiente funcional, seguro e acessível para a prestação de serviços essenciais à população, como os realizados no UAI, PROCON e CASA DO CIDADÃO. A criação de espaços bem estruturados, com divisórias, portas e janelas adequadas, contribuirá diretamente para a melhoria da qualidade do atendimento ao público, oferecendo maior conforto e eficiência. Além disso, ao centralizar os serviços em um novo prédio, a Câmara Municipal de Extrema busca otimizar os recursos públicos, garantindo que os cidadãos possam usufruir de serviços públicos de forma mais organizada e com melhor infraestrutura, promovendo, assim, o bem-estar coletivo e a transparência na gestão pública.

- PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A contratação está prevista no Plano Anual de Contratações – PAC.  O PAC foi publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal de Extrema em 13 de setembro de 2.024 e também no ComprasGov:

| ITEM | DESCRIÇÃO | PAC |
| --- | --- | --- |
| 01 | Aquisição e instalação de divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 2m50cm). | 478 |
| 02 | Aquisição e instalação de meias divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 1m25cm) | 687 |
| 03 | Aquisição e instalação de divisórias em vidro transparente de 10mm de espessura para drywall (vidros com 1m de altura) | 479 |
| 04 | Janela de vidro 1m x 1m instalada | 688 |
| 05 | Janela de vidro 1m,50cm x 1m instalada | 689 |
| 06 | Portas completas para drywall com guarnições 0,80 x 2,10, instaladas. | 480 |
| 07 | Portas balcão (meia-porta) para drywall com guarnições 0,80 x 1,25, instaladas | 690 |

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERANDO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A solução proposta para a adequação do novo prédio da Câmara Municipal de Extrema envolve a instalação de divisórias, janelas e portas de alta qualidade, com o objetivo de criar ambientes funcionais, seguros e confortáveis para o atendimento ao público e aos servidores. As divisórias em drywall e vidro, juntamente com as janelas e portas de vidro temperado ou laminado, foram escolhidas por sua durabilidade, versatilidade e baixo custo de manutenção. Estes materiais não apenas atendem às necessidades imediatas de funcionalidade e estética, mas também garantem um ciclo de vida prolongado, minimizando a necessidade de reparos frequentes. No que diz respeito à manutenção, a solução proposta exige cuidados básicos, como limpeza regular das superfícies e verificação periódica das condições estruturais das divisórias e portas. O vidro, devido à sua natureza, deve ser inspecionado periodicamente para detectar possíveis danos, como trincas ou rachaduras. Caso algum componente apresente defeitos ou danos, a assistência técnica deverá ser realizada por profissionais qualificados, com a substituição ou reparo de peças conforme necessário, seguindo as orientações do fabricante. A contratação de uma empresa especializada para a execução da obra garante não apenas a instalação de qualidade, mas também o suporte contínuo para eventuais ajustes ou manutenções preventivas, assegurando que a infraestrutura do novo prédio permaneça funcional e segura ao longo do tempo.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

a. Tipo de Contratação: A contratação deve ser exclusivamente direcionada a Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Equiparadas, conforme as disposições legais em vigor, especialmente a Lei Complementar nº 123/2006, que trata do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A licitação será realizada por meio de procedimento licitatório, pregão pelo menor preço global.

b. Prazo de Entrega e Instalação / Local:  O prazo máximo de entrega e instalação será de até 30 dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento (AF). Deverá ser entregue e instalado na nova sede centralizada, localizada Rua Antônio Onisto, nº 41, Centro, em Extrema, MG.

c. Do detalhamento do objeto: adequação do novo prédio localizado na Rua Antônio Onisto, nº 41, Centro, em Extrema, MG, com a entrega e instalação de materiais para a execução de divisórias, janelas e portas, conforme detalhado nos itens abaixo:

ITEM 01:

  - Descrição: 190 m² de divisórias em drywall, sem pintura, para área seca (altura de 2,50m), instaladas.

  - Especificações: As divisórias devem ser instaladas de acordo com as normas técnicas e com os critérios de resistência e durabilidade apropriados para o ambiente administrativo. As divisórias não devem ter acabamento em pintura, conforme especificação.

ITEM 02:

  - Descrição: 22 m² de meias divisórias em drywall, sem pintura, para área seca (altura de 1,25m), instaladas.

  - Especificações: As divisórias devem ser adequadas para o ambiente, com altura de 1,25m e conforme as exigências de uso para o local de instalação.

ITEM 03:

  - Descrição: 6 m² de divisórias em vidro transparente de 10mm de espessura, para drywall (vidros com 1m de altura), instaladas.

  - Especificações: As divisórias em vidro deverão ser instaladas de forma segura e funcional, respeitando as dimensões especificadas e garantindo a qualidade e segurança dos vidros utilizados.

ITEM 04:

  - Descrição: 2 peças de janelas de vidro 1m x 1m, instaladas.

  - Especificações: Janelas de vidro com as dimensões de 1m x 1m, instaladas de acordo com as normas técnicas de segurança e qualidade.

ITEM 05:

  - Descrição: 3 peças de janela de vidro 1,50m x 1m, instaladas.

  - Especificações: Janelas de vidro com as dimensões de 1,50m x 1m, instaladas conforme as exigências da norma de segurança e qualidade para vidros.

ITEM 06:

  - Descrição: 16 peças de portas completas para drywall com guarnições 0,80 x 2,10, instaladas.

  - Especificações: Portas de madeira ou outro material adequado para drywall, com as dimensões de 0,80m x 2,10m, acompanhadas de guarnições, e instaladas de acordo com os padrões técnicos exigidos.

ITEM 07:

  - Descrição: 4 peças de portas balcão (meia-porta) para drywall com guarnições 0,80 x 1,25, instaladas.

  - Especificações: Portas balcão (meia-porta) com as dimensões de 0,80m x 1,25m, adequadas para drywall, com guarnições, e instaladas conforme as normas de segurança e usabilidade.

  - Requisitos Técnicos para a Execução:

- Qualidade e Conformidade:

  - Todos os materiais fornecidos e serviços prestados devem estar em conformidade com as normas técnicas e regulamentações brasileiras pertinentes, incluindo a NBR (Norma Brasileira) específica para construção e acabamento.

  - As divisórias e portas devem ser fabricadas e instaladas com materiais que garantam a resistência e segurança dos espaços de trabalho.

  - As janelas de vidro devem ser de vidro temperado ou laminado para maior segurança.

- Prazo de Execução:

  - O prazo de entrega e instalação de todos os itens é de até 30 dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento (A.F.).

- Garantia:

  - O fornecedor deverá fornecer garantia mínima de 12 meses para os produtos e serviços fornecidos, cobrindo eventuais falhas de fabricação ou instalação.

- Instalação:

  - Todos os itens devem ser instalados por profissionais qualificados, com experiência na instalação de divisórias, portas e janelas em drywall.

  - A instalação deve ser realizada de maneira que não comprometa a integridade do prédio e atenda às necessidades de funcionalidade e segurança.

- Conduta durante a execução:

  - O fornecedor deverá garantir que o local de trabalho seja mantido limpo e organizado, com a remoção adequada dos resíduos gerados durante a execução dos serviços.

  - O fornecedor deverá se responsabilizar por eventuais danos causados ao imóvel durante a instalação, sendo responsável pela reparação imediata.

- Segurança:

  - O fornecedor deverá seguir todas as normas de segurança do trabalho durante a execução da obra.

### Critérios de Julgamento:

- Preço Global: O julgamento será realizado com base no menor preço global para a execução dos serviços, que inclui fornecimento e instalação dos materiais detalhados nos itens especificados.

- Cumprimento dos Requisitos Técnicos: A proposta deverá atender a todos os requisitos técnicos estabelecidos neste edital, incluindo a qualidade dos materiais e a experiência da equipe.

A licitante deverá observar toda a legislação pertinente quanto aos critérios de sustentabilidade ambiental vigente no país.

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Não haverá exigência da garantia da contratação nos termos dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21.

Exclusividade para ME, EPP ou Equiparadas: somente poderão participar do processo empresas classificadas como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparadas, conforme estabelecido na legislação vigente.

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

II – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF;

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;

- Prova de regularidade com débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da União;

- Prova de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (Lei n° 9.012, de 30/03/95), através da apresentação do Certificado de Regularidade de Situação do FGTS(CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal, ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes;

- Prova de regularidade Trabalhista, mediante a apresentação da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou da CPDT – Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

- Prova de regularidade de Débitos da Fazenda Municipal (CND) do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;

Obs.: As provas de regularidades poderão ser Certidões Negativas de Débitos ou Certidões Positivas com efeitos de Negativas.

III – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

- Será exigida da licitante em recuperação judicial a comprovação de que o plano de recuperação foi acolhido na esfera judicial, na forma do art. 58 da Lei n. 11.101, de 2005.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

  - O objeto é de execução indireta, empreitada por preço unitário, fornecimento imediato.

  - O fornecimento imediato é aquele deve ocorrer em até trinta dias a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento (A.F.).

  - O objeto deverá ser realizado em conformidade com o descrito.  Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, pelo almoxarife e pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

  - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança do objeto, nem ético-profissional pelo perfeito fornecimento do CONTRATO, independente de lavratura de termo ou não.

  - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação da contratante, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até cinco dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação independente de celebração de termo.

  - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do bem nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

  - Garantia: Não haverá exigência da garantia da contratação nos termos dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21.  Todos os itens deverão estar acompanhados de garantia mínima de 12 meses. O prazo de validade da garantia mínima não será inferior a 12 (doze meses), a contar da data de emissão da nota fiscal, independente de transcrição, para todos os efeitos, salvo se for transcrito prazo superior, onde prevalecerá este último. Caso seja transcrito prazo inferior, também prevalecerá 12 (doze) meses.

  - O objeto é de regime de execução indireta, imediata, empreitada por preço unitário. Os produtos devem ser entregues no prazo máximo de até 30 dias corridos a partir da data de recebimento da A.F. (Autorização de Funcionamento). Caso não seja possível a entrega no prazo estabelecido, a licitante deverá solicitar imediatamente a prorrogação do prazo, a qual poderá ser protocolada também por e-mail. A autorização da prorrogação ficará a critério da administração, que decidirá se concede ou não o prazo adicional.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO/DA FISCALIZAÇÃO

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo gestor/fiscal de contratos.

  - O gestor/fiscal de contratos acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

    - O gestor/fiscal de contratos anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

    - Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o gestor/fiscal de contratos emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

    - O gestor/fiscal de contratos informará à Diretoria Geral, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

    - No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o gestor/fiscal de contratos comunicará o fato imediatamente à Diretoria Geral.

    - O gestor/fiscal de contratos comunicará à Diretoria Geral, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

  - O gestor/fiscal de contratos verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

    - Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o gestor/fiscal de contratos atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao Diretor Geral para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

  - O gestor/fiscal de contratos coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

    - O gestor/fiscal de contratos acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

    - O gestor/fiscal de contratos acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

    - O gestor/fiscal de contratos emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, caso ocorram, ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

    - O gestor/fiscal de contratos tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

  - O gestor/fiscal de contratos poderá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

  - O fornecimento e a execução do objeto serão acompanhados e fiscalizados pelo servidor Carlos Alberto Claudio, designado para esta função como Fiscal de Contratos, e geridos pela servidora Tamara Martiniuk, designada para esta função como Gestora de Contratos, ou por qualquer outro servidor que venha a substituí-los, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los de informações pertinentes a esta atribuição.

  - Serão anotadas em formulários próprios todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento mencionado, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

  - A empresa se compromete a comunicar à Câmara Municipal de Extrema, por meio de notificação por escrito, qualquer alteração de seu endereço, seja para fins de correspondência ou de contato. A comunicação deverá ser feita com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos antes da mudança, a fim de assegurar a continuidade da efetividade do contrato e o correto envio de documentos, notificações ou quaisquer outras correspondências relacionadas ao presente instrumento.

  - A CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável do CONTRATO, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;

- Prova de regularidade com débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da União;

- Prova de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (Lei n° 9.012, de 30/03/95), através da apresentação do Certificado de Regularidade de Situação do FGTS(CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal, ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”, com prazo de validade em vigor;

- Prova de regularidade Trabalhista, mediante a apresentação da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou da CPDT – Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

- Prova de regularidade de Débitos da Fazenda Municipal (CND) do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;

- As provas de regularidades poderão ser Certidões Negativas de Débitos ou Certidões Positivas com efeitos de Negativas.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1	A CONTRATADA deverá entregar o objeto dentro do horário de recebimento, no local indicado.

8.2	O pagamento somente será realizado, com base no objeto efetivamente entregue nas condições estabelecidas.

8.3	No caso de controvérsia sobre a entrega do objeto o mesmo poderá ser rejeitado pelo almoxarife.

8.4	O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

Liquidação

8.5	Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

8.6	O pagamento referente ao fornecimento do objeto deste CONTRATO será efetuado nas seguintes condições: em parcela única em até 10 (dez) dias úteis a partir da liquidação, mediante apresentação da competente nota fiscal, em consonância com o que foi efetivamente entregue.

8.7	Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a)	a data da emissão;

b)	os dados do contrato e do órgão contratante;

c)	o período respectivo de execução do contrato;

d)	o valor a pagar; e

e)	eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.8	 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

8.9	 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal.

8.10	A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.11	Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

8.12	Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.13	Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Prazo de pagamento

8.14	O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

8.15	No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IBGE.

Forma de pagamento

8.16	O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado ou mediante boleto bancário.

8.17	Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.18	Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.19	O contratado não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por regime especial. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto em Lei Complementar.

8.20	Não será admitida a antecipação de pagamento.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

- O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de Pregão Eletrônico, conforme Art. 28, Inciso I da Lei 14.133/2021 e Art. 6º, Inciso XLI do mesmo diploma legal, pelo menor preço global, execução indireta, na data aprazada.  As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeiro são as usuais para a generalidade dos objetos.

- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A OBTENÇÃO DOS PREÇOS E PARA OS RESPECTIVOS CÁLCULOS, QUE DEVEM CONSTAR DE DOCUMENTO SEPARADO E CLASSIFICADO.

- A estimativa do valor da contratação está demonstrada na tabela a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MEDIANA VALOR UNIT. | QUANT. | VALOR GLOBAL ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Aquisição e instalação de divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 2m50cm). | R$ 146,79 | 190 m² | R$ 27.890,10 |
| 02 | Aquisição e instalação de meias divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 1m25cm) | R$ 146,79 | 22 m² | R$ 3.229,38 |
| 03 | Aquisição e instalação de divisórias em vidro transparente de 10mm de espessura para drywall (vidros com 1m de altura) | R$ 450,29 | 6 m² | R$ 2.701,74 |
| 04 | Janela de vidro 1m x 1m instalada | R$ 443,70 | 2 peças | R$ 887,40 |
| 05 | Janela de vidro 1m,50cm x 1m instalada | R$ 453,75 | 3 peças | R$ 1.361,25 |
| 06 | Portas completas para drywall com guarnições 0,80 x 2,10, instaladas. | R$ 480,77 | 16 peças | R$ 7.692,32 |
| 07 | Portas balcão (meia-porta) para drywall com guarnições 0,80 x 1,25, instaladas | R$ 410,00 | 4 peças | R$ 1.640,00 |
| VALOR GLOBAL ESTIMADO |  |  |  | R$ 45.402,19 |

- As memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, constam de documento separado e classificado “Análise Crítica dos Dados Coletados”.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Câmara Municipal de Extrema.

A contratação será atendida pelas seguintes dotações: 3.3.90.30.48 – Bens Móveis Não Ativáveis. Ficha: 16.

- JUSTIFICATIVA

A contratação para a adequação do novo prédio da Câmara Municipal de Extrema justifica-se pela necessidade de centralizar as atividades do UAI, PROCON e CASA DO CIDADÃO em um único local, proporcionando uma estrutura mais eficiente, segura e funcional para o atendimento à população e a realização das atividades administrativas. O novo espaço, localizado na Rua Antônio Onisto, nº 41, Centro, em Extrema, exige adequações estruturais para atender às exigências operacionais desses órgãos, incluindo a instalação de divisórias, portas, janelas e outros elementos de infraestrutura que garantam um ambiente adequado e organizado.

A realização dessa obra é fundamental para otimizar a utilização do espaço, melhorar a circulação interna e oferecer ambientes adequados tanto para os servidores quanto para os cidadãos que buscam os serviços públicos. A adaptação do imóvel garantirá que os serviços prestados por essas entidades públicas sejam mais eficientes, com melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais disponíveis, além de promover um atendimento de qualidade à população. Com isso, o novo prédio permitirá maior organização e agilidade nos processos internos, beneficiando diretamente os cidadãos que serão atendidos de forma mais eficaz.

Além disso, a escolha de materiais como drywall, vidro temperado e laminado, e portas e janelas eficientes, visa não só à funcionalidade e segurança, mas também à durabilidade e baixo custo de manutenção, o que representa um bom uso dos recursos públicos no longo prazo. A contratação desse serviço, portanto, atende à necessidade de modernizar e melhorar a infraestrutura pública, garantindo que o novo espaço seja adequado, sustentável e capaz de comportar de maneira eficiente as atividades desses órgãos, com impacto positivo tanto para a administração pública quanto para a população de Extrema.

A realização de pregão eletrônico pelo menor preço global para a aquisição e instalação dos materiais necessários à adequação do novo prédio da Câmara Municipal de Extrema justifica-se pela busca pela maior eficiência econômica, transparência e competitividade no processo licitatório. Ao adotar o critério do menor preço global, busca-se contratar a proposta que ofereça o menor valor total para a entrega completa dos materiais, instalação e execução das adequações, considerando todos os custos envolvidos. Essa abordagem assegura que os recursos públicos sejam utilizados de forma otimizada, evitando custos extras e garantindo que o valor pago pela aquisição e instalação esteja dentro dos padrões de mercado e da qualidade exigida. O uso do menor preço global é especialmente adequado para a compra e instalação de materiais como divisórias em drywall, vidros e portas, cujas especificações são claramente definidas no edital, permitindo a análise objetiva das propostas. Portanto, a escolha do pregão eletrônico pelo menor preço global para a aquisição e instalação dos materiais necessários à adequação do novo prédio é plenamente justificada, pois promove uma contratação mais eficiente, transparente e econômica, assegurando que o investimento público seja realizado da melhor forma possível, com a aquisição dos materiais de qualidade e dentro das condições orçamentárias estabelecidas.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

DIRETORIA GERAL

Extrema, MG, 03 de abril de 2025.

_____________________________________________

TAMIRES NUNES DA SILVA ALBERTINI

DIRETORA GERAL

DESPACHO

APROVO, na íntegra, esse Termo de Referência.

____________________________________________

RAFAEL SILVA DE SOUZA LIMA

PRESIDENTE

ANEXO III – MAPA DE RISCO

MAPA DE RISCOS – PRC 47/2025

| DADOS DO PROCESSO LICITATÓRIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resumo do Objeto: | Contratação Exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas para fornecimento de: ITEM 01 - 190 m² divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 2m50cm), instaladas; ITEM 02 - 22 m² de meias divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 1m25cm), instaladas; ITEM 03 - 6 m² de divisórias em vidro transparente de 10mm de espessura para drywall (vidros com 1m de altura), instaladas; ITEM 04 - 2 peças de janelas de vidro 1m x 1m instaladas; ITEM 05 - 3 peças de janela de vidro 1m,50cm x 1m instaladas; ITEM 06 - 16 peças de portas completas para drywall com guarnições 0,80 x 2,10, instaladas; ITEM 07 - 4 peças de portas balcão (meia-porta) para drywall com guarnições 0,80 x 1,25, instaladas. |  |  |
| Nº do Processo: | 47/2025 | Nº Pregão Eletrônico: | 20/2025 |

| Fase de Análise: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor | X | Gestão do Contrato |

| PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÂO DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco 01: | Atraso no procedimento licitatório. |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  |  | Baixa | X | Média |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixo |  | Médio | X | Alto |
| Dano(s): Atraso na abertura do procedimento. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões) Preventiva(s): Observar atentamente a necessidade de preenchimento da requisição inicial disposta no site da Câmara Municipal de Extrema – Servidor – Requisição de objeto e justificativa. |  |  |  |  |  |  | Responsável: |
|  |  |  |  |  |  |  | Requerente |
| Ação(ões) de Contingência: Tomar as providências necessárias ao saneamento do correto preenchimento e entrega no setor de compras, no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação. |  |  |  |  |  |  | Responsável: |
|  |  |  |  |  |  |  | Chefe imediato do requerente. |

| Risco 02: | Descrição do objeto em licitações com indicação de marca sem fundamentação. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  |  | Baixa | X | Média |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixo |  | Médio | X | Alto |
| Dano(s): Restrição indevida à competitividade em processos licitatórios. Possível nulidade e retrabalho, além de responsabilização dos gestores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões) Preventiva(s): Sempre justificar previamente a indicação de marca nas licitações, quando for o caso. |  |  |  |  |  |  | Responsável: Presidente da Câmara / Jurídico |
| Ação(ões) de Contingência: Caso identificada, antes da licitação, a indicação de marca sem justificativa, suspender o andamento do processo e elaborar a justificativa pertinente. Caso identificada, depois da licitação, a indicação de marca sem justificativa, avaliar o impacto na competitividade do certame, inclusive quanto número de licitantes. |  |  |  |  |  |  | Responsável: Presidente da Câmara / Jurídico |

| Risco 03: | Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | x | Baixa |  | Média |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixo |  | Médio | x | Alto |
| Dano(s): Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões) Preventiva(s): Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado. |  |  |  |  |  |  | Responsável: |
|  |  |  |  |  |  |  | Orçamentista / Pregoeiro / Jurídico |
| Ação(ões) de Contingência: No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual. |  |  |  |  |  |  | Responsável: Pregoeiro / jurídico |
| No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação. |  |  |  |  |  |  |  |

GESTÂO DE CONTRATOS

| Risco 01: | Contratada deixa de atender as condições econômicas/técnicas para prestar o serviço. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | X | Baixa |  | Média |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixo | X | Médio |  | Alto |
| Dano(s): Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a conclusão do serviço ou entrega dos itens. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação. |  |  |  |  |  |  | Responsável: Fiscal / Gestor de contratos |
| Ação(ões) de Contingência: Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. No caso de não regularização, abertura de processo administrativo, aplicação de penalidades e rescisão contratual. Se houver segundo colocado habilitado, convocar o segundo colocado. |  |  |  |  |  |  | Responsável: Fiscal / Gestor de Contratos / Presidente da Câmara |

| Risco 02: | Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente ou entrega de itens em desacordo com o solicitado. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  |  | Baixa | X | Média |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixo |  | Médio | X | Alto |
| Dano(s): Interferência na qualidade dos serviços prestados à Câmara Municipal de Extrema, e/ou deficiência na entrega dos itens. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões) Preventiva(s): Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue. Se for o caso, rejeitar o serviço, pedir a sua realização em conformidade com o solicitado. Em caso de produto rejeitar a totalidade dos itens entregues e proceder à devolução à empresa. |  |  |  |  |  |  | Responsável: Almoxarife / Fiscal / Gestor de Contratos. |
| Ação(ões) de Contingência: Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Aplicação de penalidades, se for o caso. |  |  |  |  |  |  | Responsável: Gestor / Fiscal de Contratos Presidente da Câmara |

| Risco 03: | Contratação de empresa impedida de contratar com a Administração. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | X | Baixa |  | Média |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixo |  | Médio | X | Alto |
| Dano(s): Problemas na execução do contrato. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões) Preventiva(s): Pesquisar o CNPJ das empresas no TCU e CNEI. |  |  |  |  |  |  | Responsável: |
|  |  |  |  |  |  |  | Pregoeiro. |
| Ação(ões) de Contingência: inabilitar a empresa caso alguma irregularidade impeditiva de licitar seja encontrada, sempre observando o local de aplicação da penalidade. |  |  |  |  |  |  | Responsável: |
|  |  |  |  |  |  |  | Pregoeiro. |

4. Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos

Certifico a elaboração do Mapa de Risco para essa contratação.

Extrema, MG, 02 de abril de 2025. ___________________________________________________________ TAMIRES NUNES DA SILVA ALBERTINI DIRETORA GERAL

ANEXO IV – PROPOSTA DE PREÇOS

Dados da empresa e seu representante legal:

Empresa:

RAZÃO SOCIAL: XXX

CNPJ: XXX

INSCRIÇÃO ESTADUAL: XXX

PROCESSO Nº.: XXX

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: XXX

E-MAIL: XXX

TELEFONE/WHATSAPP:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | GARANTIA (MESES) | VALOR UNIT. | QUANT. | VALOR GLOBAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Aquisição e instalação de divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 2m50cm). |  |  |  | 190 m² |  |
| 02 | Aquisição e instalação de meias divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 1m25cm) |  |  |  | 22 m² |  |
| 03 | Aquisição e instalação de divisórias em vidro transparente de 10mm de espessura para drywall (vidros com 1m de altura) |  |  |  | 6 m² |  |
| 04 | Janela de vidro 1m x 1m instalada |  |  |  | 2 peças |  |
| 05 | Janela de vidro 1m,50cm x 1m instalada |  |  |  | 3 peças |  |
| 06 | Portas completas para drywall com guarnições 0,80 x 2,10, instaladas. |  |  |  | 16 peças |  |
| 07 | Portas balcão (meia-porta) para drywall com guarnições 0,80 x 1,25, instaladas |  |  |  | 4 peças |  |
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |

Validade da proposta:

Representante Legal:

Nome: xxx

Endereço: xxx						Cidade: xxx           UF: xxx

Cargo/função: xxx

CPF: xxx

Carteira de identidade nº: xxx                      Expedição: xxx

Naturalidade: xxx                                         Nacionalidade: xxx

Local/Data: xxx

O proponente DECLARA que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Indicação da forma de pagamento:

| BOLETO ( ) | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE ( ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | BANCO |  |
|  | AGÊNCIA |  |
|  | Nº DA CONTA |  |
|  | FAVORECIDO |  |

_____________________________________________

Assinatura do Responsável

ANEXO V - PLANILHA ESTIMADA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS (PREÇOS MÁXIMOS).

- Foram enviados dois pedidos de cotação de preços por e-mail. Os fornecedores foram selecionados por constarem na lista de fornecedores da Câmara Municipal de Extrema ou por já terem prestado serviços à Câmara, atendendo plenamente à logística necessária requerida pela administração, não havendo, até o momento, qualquer fato que os desabone.

- Foi feito contato via aplicativo de mensagem com as empresas Extrema Forros e Divisórias LTDA, Gesso Novo Atibaia, Mix Contruções, MF Gessos e 2 Irmãos Gesso.

- A empresa MF Gessos respondeu o pedido de cotação, mas como a soma de valores está incorreta, foi desconsiderada.

- As empresas Destak Iluminação & Mat. Eletricos LTDA, Extrema Forros e Divisórias LTDA e Silvio Chaves Franca responderam ao pedido de cotação de preços.

- Foi realizada uma pesquisa no Painel de Preços: Para os itens 04, 05 e 07 não foram localizados nenhum resultado.

- Foi realizada uma pesquisa no PNCP, cujos resultados foram:

- Ato que autoriza a Contratação Direta nº 7/2025;

- Edital nº 19/2025;

Para o item 07 não foi localizado nenhum resultado.

- Foi realizada uma pesquisa no Banco de Preços “Cotação Zênite”: Para o item 07 não foi localizado nenhum resultado.

- Foi realizada uma pesquisa no TCE – MG (Banco de Preços): Para os itens 01, 02 e 07 não foram localizados nenhum resultado.

- Para o item 07 não foi localizado nenhum resultado conforme nossas especificações nos sites de compras governamentais.

- Foi feita uma busca na relação de fornecedores e enviados e-mails com a solicitação de cotação para todos eles.

- Contratação correlata – a Câmara Municipal de Extrema não possui contratação vigente desses objetos.

| ITEM | DESCRIÇÃO | MEDIANA VALOR UNIT. | QUANT. | VALOR GLOBAL ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Aquisição e instalação de divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 2m50cm). | R$ 146,79 | 190 m² | R$ 27.890,10 |
| 02 | Aquisição e instalação de meias divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 1m25cm) | R$ 146,79 | 22 m² | R$ 3.229,38 |
| 03 | Aquisição e instalação de divisórias em vidro transparente de 10mm de espessura para drywall (vidros com 1m de altura) | R$ 450,29 | 6 m² | R$ 2.701,74 |
| 04 | Janela de vidro 1m x 1m instalada | R$ 443,70 | 2 peças | R$ 887,40 |
| 05 | Janela de vidro 1m,50cm x 1m instalada | R$ 453,75 | 3 peças | R$ 1.361,25 |
| 06 | Portas completas para drywall com guarnições 0,80 x 2,10, instaladas. | R$ 480,77 | 16 peças | R$ 7.692,32 |
| 07 | Portas balcão (meia-porta) para drywall com guarnições 0,80 x 1,25, instaladas | R$ 410,00 | 4 peças | R$ 1.640,00 |
| VALOR GLOBAL ESTIMADO |  |  |  | R$ 45.402,19 |

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP OU EQUIPARADAS PARA FORNECIMENTO DE DRYWALL INSTALADOS.

| PROCESSO LICITATÓRIO Nº. | 47/2025 |
| --- | --- |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº. | 20/2025 |
| EDITAL Nº. | 20/2025 |
| CONTRATO Nº. | XXX/2025 |
| DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO | 31/03/2025 |
| NÚMERO PREGÃO ELETRÔNICO CORRESPONDENTE COMPRASGOV | 90020 |

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMA E A EMPRESA XXX REFERENTE À CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP OU EQUIPARADAS PARA FORNECIMENTO DE DRYWALL INSTALADOS.

A Câmara Municipal de Extrema, neste ato denominada CONTRATANTE, com sede na Avenida Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1626, Bairro Ponte Nova, município de Extrema, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ nº. 19.038.603/0001-00, representada pelo seu presidente, Rafael Silva de Souza Lima, inscrito no CPF nº 056.916.036-71, e de outro lado a empresa XXX, estabelecida na XXX, XXX, XXX (XX), inscrita no CNPJ nº. XXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXX, portador da Cédula de Identidade nº. XXX, e CPF nº. XXX, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente CONTRATO como especificado no seu objeto, em conformidade com o PROCESSO LICITATÓRIO nº. XX/2025, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. XX/2025, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 e alterações posteriores, e Lei Complementar Nº 123/2006 mediante as cláusulas e condições que seguem:

- CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.

  - Contratação Exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas para fornecimento de: ITEM 01 - 190 m² divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 2m50cm), instaladas; ITEM 02 - 22 m² de meias divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 1m25cm), instaladas; ITEM 03 - 6 m² de divisórias em vidro transparente de 10mm de espessura para drywall (vidros com 1m de altura), instaladas; ITEM 04 - 2 peças de janelas de vidro 1m x 1m instaladas; ITEM 05 - 3 peças de janela de vidro 1m,50cm x 1m instaladas; ITEM 06 - 16 peças de portas completas para drywall com guarnições 0,80 x 2,10, instaladas; ITEM 07 - 4 peças de portas balcão (meia-porta) para drywall com guarnições 0,80 x 1,25, instaladas.

  - Todas as peças necessárias para a instalação do DRYWALL, incluindo aquelas para as portas, vidros e janelas, como, por exemplo, parafusos, montantes, perfis, entre outros, DEVEM estar inclusas.

- CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO / DA ASSINATURA DIGITAL.

  - Este contrato vincula-se ao EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2025 referente ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2025, e todos os seus anexos independentemente de transcrição.

  - Admissibilidade da Assinatura Digital: Para a formalização desse contrato é permitida a utilização de assinatura digital, que deve ser realizada em conformidade com a legislação vigente.

  - Responsável pela Assinatura: A assinatura digital deve ser realizada exclusivamente pela pessoa física que atua como administradora da empresa, ou pelo seu representante legal, sendo vedada a assinatura pela pessoa jurídica.

  - Validade e Conformidade: A assinatura digital deve atender aos requisitos legais de segurança e autenticidade, garantindo a validade jurídica dos documentos eletrônicos.

  - A data inicial de vigência deste Contrato será a data consignada na última cláusula deste instrumento, a qual será considerada como a data-base para todos os efeitos do presente Contrato. Essa data será válida e eficaz independentemente de o contrato ter sido assinado por meio de assinatura digital ou física, prevalecendo como marco para o início da contagem de prazos, obrigações e demais efeitos decorrentes do ajuste.

- CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO, E INCLUSIVE QUANTO AOS CASOS OMISSOS.

3.1	As partes submetem-se às normas da Lei Federal nº 14.133/2021, cujos dispositivos fundamentarão a solução dos casos omissos, em complemento ao PROCESSO LICITATÓRIO nº. XX/2025, PREGÃO ELETRÔNICO nº. XX/2025, EDITAL nº XX/2025 e à Lei Complementar Nº 123/2006.

3.2	O fornecimento e execução deste CONTRATO regula-se pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe supletivamente os princípios de teoria geral dos CONTRATOS e as disposições de direito privado.

3.3 A data de vigência deste contrato será a data consignada na última cláusula do presente instrumento, a qual será considerada como a data-base para todos os efeitos do presente contrato. Essa data será válida e eficaz independentemente de o contrato ter sido assinado por meio de assinatura digital ou física, prevalecendo como marco para o início da contagem de prazos, obrigações e demais efeitos decorrentes do presente ajuste.

3.4	A licitante se compromete a comunicar à Câmara Municipal de Extrema, por meio de notificação por escrito, qualquer alteração de seu endereço, seja para fins de correspondência ou de contato. A comunicação deverá ser feita com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos antes da mudança, a fim de assegurar a continuidade da efetividade do contrato e o correto envio de documentos, notificações ou quaisquer outras correspondências relacionadas ao presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A FORMA DE FORNECIMENTO / DATA DA ENTREGA / MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO / DOS LOCAIS DE ENTREGA

4.1 	O objeto é de execução indireta, empreitada por preço unitário, fornecimento imediato. O objeto deste contrato deverá ser entregue, montado e instalado na sede do novo prédio centralizado da Câmara Municipal de Extrema, localizado na Rua Antônio Onisto, nº 41, Centro, em Extrema, MG, conforme descrito no edital, neste contrato e em todos os seus anexos.

4.1.1 O objeto possui regime de execução indireta, imediata, mediante requisição da CONTRATANTE, na modalidade de empreitada por preço unitário. Os serviços devem ser iniciados no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da A.F. (Autorização de Fornecimento). Caso a execução não seja possível dentro do prazo estabelecido, a licitante deverá solicitar imediatamente a prorrogação, podendo protocolá-la também por e-mail. A concessão do prazo adicional ficará a critério da administração, que decidirá sobre sua aprovação.

4.2	O objeto deverá ser realizado em conformidade com o descrito.

4.3     Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, pelo almoxarife e pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.4	O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança do objeto, nem ético-profissional pelo perfeito fornecimento do CONTRATO, independente de lavratura de termo ou não.

4.5	Os bens e serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação da contratante, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.6	Os bens e serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até cinco dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação independente de celebração de termo.

4.6.1	Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.7	O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do bem nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

- CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO.

5.1 O valor unitário e o valor global com o fornecimento do presente CONTRATO, e a quantidade, são os estabelecidos na tabela a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | GARANTIA (MESES) | VALOR UNIT. | QUANT. | VALOR GLOBAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Aquisição e instalação de divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 2m50cm). |  |  |  | 190 m² |  |
| 02 | Aquisição e instalação de meias divisórias em drywall, sem pintura – para área seca (divisórias deverão conter altura de 1m25cm) |  |  |  | 22 m² |  |
| 03 | Aquisição e instalação de divisórias em vidro transparente de 10mm de espessura para drywall (vidros com 1m de altura) |  |  |  | 6 m² |  |
| 04 | Janela de vidro 1m x 1m instalada |  |  |  | 2 peças |  |
| 05 | Janela de vidro 1m,50cm x 1m instalada |  |  |  | 3 peças |  |
| 06 | Portas completas para drywall com guarnições 0,80 x 2,10, instaladas. |  |  |  | 16 peças |  |
| 07 | Portas balcão (meia-porta) para drywall com guarnições 0,80 x 1,25, instaladas |  |  |  | 4 peças |  |
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |

  - O valor global estimado do CONTRATO é de R$ XXX.

# 6 CLÁUSULA SEXTA – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO (OS CRITÉRIOS E A PERIODICIDADE DA MEDIÇÃO E O PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO E PARA PAGAMENTO).

Recebimento

  - O pagamento somente será realizado, com base no objeto efetivamente entregue e executado nas condições estabelecidas.

  - No caso de controvérsia sobre a entrega / execução do objeto o mesmo poderá ser rejeitado pelo almoxarife.

  - O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

## Liquidação

  - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

    - O pagamento referente ao fornecimento do objeto deste CONTRATO será efetuado nas seguintes condições: em parcela única em até 10 (dez) dias úteis a partir da liquidação, mediante apresentação da competente nota fiscal, em consonância com o que foi efetivamente realizado e entregue.

  - Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a data da emissão;

- os dados do contrato e do órgão contratante;

- o período respectivo de execução do contrato;

- o valor a pagar; e

- eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

  - Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

  - A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal.

  - A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

## Prazo de pagamento

  - O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

  - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IBGE.

## Forma de pagamento

  - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado ou mediante boleto bancário.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - O contratado não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por regime especial. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto em Lei Complementar.

  - Não será admitida a antecipação de pagamento.

- CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME ESPECIAL.

  - O contratado não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por regime especial, caso comprove. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto em Lei Complementar.

- CLÁUSULA OITAVA – DATA-BASE E A PERIODICIDADE DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

  - Vigência: O contrato terá como vigência a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2025. A garantia ofertada não se extingue com a sua vigência.

  - Renovação: Não haverá renovação contratual.

  - Índice de atualização: Não se aplica.

9 CLÁUSULA NONA – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

9.1	Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

a)	der causa à inexecução parcial do contrato;

b)	der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c)	der causa à inexecução total do contrato;

d)	deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e)	não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f)	não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g)	ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

h)	apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;

i)	fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

j) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

9.2	Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

9.3	Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

9.4	Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

9.5	Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave;

9.6	Multa:

9.6.1	moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

9.6.2	compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

9.7	A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante;

9.8	Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa;

9.9	Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação;

9.10	Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente;

9.11	Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

9.12	A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.13 Na aplicação das sanções serão considerados:

a)	a natureza e a gravidade da infração cometida;

b)	as peculiaridades do caso concreto;

c)	as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d)	os danos que dela provierem para o Contratante;

e)	a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.14	Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

9.15	A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

9.16	O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

9.17	As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

9.18	Os débitos da contratada para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

# 10. CLÁUSULA DÉCIMA – O CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA, COM A INDICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E DA CATEGORIA ECONÔMICA.

10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos orçamentários, nas dotações a seguir discriminadas:

A contratação será atendida pelas seguintes dotações: 3.3.90.30.48 – Bens Móveis Não Ativáveis. Ficha: 16.

11. CLÁUSULA ONZE – DOS REQUISITOS MÍNIMOS

11.1 A falta de conformidade com quaisquer dos requisitos delineados na descrição do objeto resultará em infração contratual, expondo a CONTRATADA a medidas legais cabíveis. A CONTRATADA compromete-se a observar integralmente os requisitos estipulados no objeto, visando assegurar a legitimidade e efetividade do fornecimento previsto neste CONTRATO.

11.2 Quaisquer requisitos de melhoria que sejam disponibilizados pela CONTRATADA na execução do objeto, integrarão o contrato, sem custos adicionais.

- CLÁUSULA DOZE – DA MATRIZ DE RISCO.

12.1 A Matriz de Risco é anexa do processo licitatório e vincula-se a esta contratação, independentemente de transcrição.

- CLÁUSULA TREZE – PRAZO PARA RESPOSTA AO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, QUANDO FOR O CASO.

13.1 O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso, será de até cinco dias úteis.

14. CLÁUSULA QUATORZE – PRAZO PARA RESPOSTA AO PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, QUANDO FOR O CASO.

14.1 O prazo para resposta ao pedido de reequilíbrio financeiro, quando for o caso, será de até cinco dias úteis.

- CLÁUSULA QUINZE – GARANTIAS OFERECIDAS PARA ASSEGURAR A PLENA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

15.1 Não serão exigidas garantias em espécies para assegurar o pleno fornecimento deste CONTRATO.

15.2  A garantia ofertada na proposta não se extingue com a vigência deste Contrato.

- CLÁUSULA DEZESSEIS – PRAZO DE GARANTIA MÍNIMA DO OBJETO, OBSERVADOS OS PRAZOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS NA LEI 14.133/2021 E NAS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, E AS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

16.1 O prazo mínimo de garantia independente de ser oferecida ou não pelo fornecedor é aquela estabelecida no pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) vigente no país.

16.2 Em sendo oferecida garantia superior ao prazo estabelecido pelo CDC, esta prevalecerá, e não se extinguirá com a vigência deste CONTRATO.

16.3 Em sendo exigida garantia nos termos da Lei 14.133/2021 esta obedecerá ao disposto no artigo 96 e seguintes do mesmo diploma legal, para todos os seus efeitos.

16.4 O objeto deste CONTRATO será realizado dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, respeitadas as normas a ele pertinentes.

16.5 A assistência técnica será prestada pela CONTRATADA cabendo dar toda a assistência para o melhor encaminhamento da demanda, caso necessária.

16.6 A garantia do produto declarada na proposta não se extingue com a vigência deste Contrato.

- CLÁUSULA DEZESSETE – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS MULTAS E SUAS BASES DE CÁLCULO.

- São obrigações do CONTRATANTE:

- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o CONTRATO e seus anexos;

- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas;

- Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto executado, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

- Acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO e o cumprimento das obrigações pelo CONTRATADO;

- Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente CONTRATO;

- Aplicar ao CONTRATADO sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do CONTRATO;

- Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO;

- Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente CONTRATO, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

  - Concluída a instrução do requerimento por parte do CONTRATADO, a CONTRATANTE terá o prazo de até cinco dias úteis para decidir a respeito do requerimento, admitida a prorrogação por igual período.

  - Notificar os emitentes das garantias, quando for o caso, quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

  - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do CONTRATO, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- São obrigações do CONTRATADO:

    - O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste CONTRATO e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

    - Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal/gestor do CONTRATO ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

    - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do CONTRATO, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao CONTRATANTE ou a terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

    - A licitante deverá disponibilizar o veículo na sede da Câmara Municipal de Extrema, localizada na Avenida Delegado Waldemar Gomes Pinto, nº 1626, Bairro Ponte Nova, Extrema/MG, CEP 37640-000, no prazo máximo de 48 horas após o recebimento da autorização de fornecimento (A.F.), mediante requisição da Administração.

    - A CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do CONTRATO, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;

- Prova de regularidade com débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da União;

- Prova de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (Lei n° 9.012, de 30/03/95), através da apresentação do Certificado de Regularidade de Situação do FGTS(CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal, ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”, com prazo de validade em vigor;

- Prova de regularidade Trabalhista, mediante a apresentação da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou da CPDT – Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

- Prova de regularidade de Débitos da Fazenda Municipal (CND) do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;

- As provas de regularidades poderão ser Certidões Negativas de Débitos ou Certidões Positivas com efeitos de Negativas. Manter durante toda a vigência do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

        - Cumprir, durante todo o período de execução do CONTRATO, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação, quando for o caso;

        - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do CONTRATO;

        - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança;

        - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste CONTRATO;

        - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

        - Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

        - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

        - O CONTRATADO será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

        - O CONTRATADO será responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.

        - Somente o CONTRATADO será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do CONTRATO.

        - A inadimplência do CONTRATADO em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do CONTRATO nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis.

- CLÁUSULA DEZOITO – DAS CONDIÇÕES DE IMPORTAÇÃO E A DATA E A TAXA DE CÂMBIO PARA CONVERSÃO, QUANDO FOR O CASO.

  - Não se aplica.

- CLÁUSULA DEZENOVE – DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO DE MANTER, DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES POR ELE ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA A HABILITAÇÃO NA LICITAÇÃO, OU PARA A QUALIFICAÇÃO.

19.1 O CONTRATADO obriga-se a manter durante toda a vigência deste CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta.

- CLÁUSULA VINTE – DA OBRIGAÇÃO DE O CONTRATADO CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI, BEM COMO EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS, PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E PARA APRENDIZ.

20.1 O CONTRATADO obriga-se a manter durante toda a vigência deste CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, quando for o caso, em cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da previdência social e para aprendiz.

- CLÁUSULA VINTE E UM – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO.

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo gestor/fiscal de contratos.

  - O gestor/fiscal de contratos acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

  - O gestor/fiscal de contratos anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

    - Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o gestor/fiscal de contratos emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

    - O gestor/fiscal de contratos informará à Diretoria Geral, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

    - No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o gestor/fiscal de contratos comunicará o fato imediatamente à Diretoria Geral.

    - O gestor/fiscal de contratos comunicará à Diretoria Geral, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

  - O gestor/fiscal de contratos verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

    - Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o gestor/fiscal de contratos atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao Diretor Geral para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

  - O gestor/fiscal de contratos coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

    - O gestor/fiscal de contratos acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

    - O gestor/fiscal de contratos acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

    - O gestor/fiscal de contratos emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, caso ocorram, ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

    - O gestor/fiscal de contratos tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

  - O gestor/fiscal de contratos poderá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

  - O fornecimento e a execução do objeto serão acompanhados e fiscalizados pela servidora Tamara Martiniuk, designada para esta função como Gestora de Contratos, e como fiscal de Contratos, ou por qualquer outro servidor que venha a substituí-la, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a esta atribuição.

  - . Serão anotadas em formulários próprios todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento mencionado, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

  - A CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável do CONTRATO, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;

- Prova de regularidade com débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da União;

- Prova de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (Lei n° 9.012, de 30/03/95), através da apresentação do Certificado de Regularidade de Situação do FGTS(CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal, ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”, com prazo de validade em vigor;

- Prova de regularidade Trabalhista, mediante a apresentação da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou da CPDT – Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

- Prova de regularidade de Débitos da Fazenda Municipal (CND) do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;

- As provas de regularidades poderão ser Certidões Negativas de Débitos ou Certidões Positivas com efeitos de Negativas.

# 22. CLÁUSULA VINTE E DOIS – DOS CASOS DE EXTINÇÃO.

22.1 O CONTRATO se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

22.1.1  Em conformidade com o artigo 106 da Lei Federal 14.133/2021 a CONTRATANTE terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem, observado, ainda, o parágrafo primeiro do mesmo diploma legal.

22.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o CONTRATO.

22.2.1. Quando a não conclusão do CONTRATO referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

a)	ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b)	poderá a Administração optar pela extinção do CONTRATO e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

22.3 O CONTRATO pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

22.3.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

22.3.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o CONTRATO.

22.3.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica CONTRATADA, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

22.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

22.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

22.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

22.4.3 Indenizações e multas.

# 23. CLÁUSULA VINTE E 	QUATRO – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

23.1 Nos termos do artigo 117 da Lei nº 14.133/2021, o fornecimento e a execução do objeto serão acompanhados e fiscalizados pela servidora Tamara Martiniuk, designada para esta função como Gestora e Fiscal de Contratos, ou por qualquer outro servidor que venha a substituí-la, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a esta atribuição. Todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento serão registradas em formulários específicos, determinando as providências necessárias para a regularização de faltas ou defeitos observados.

# 25. CLÁUSULA VINTE E 	CINCO – DO PREPOSTO.

25.1 Nos termos do artigo 118 da Lei nº 14.133/2021 o preposto do CONTRATADO para representá-lo na execução do CONTRATO aceito pela Administração é o Sr. XXX.

26. CLÁUSULA VINTE E SEIS – DAS ALTERAÇÕES.

26.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

26.2 O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

26.3 Registros que não caracterizam alteração do CONTRATO podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

- CLÁUSULA VINTE E SETE – DA PUBLICAÇÃO.

  - Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

- CLÁUSULA VINTE E OITO – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES E A DO EFETIVO PAGAMENTO.

  - Ficam estabelecidos os seguintes critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento:

- Em caso de atraso do pagamento imputável exclusivamente à CONTRATANTE, a CONTRATADA terá direito à correção monetária a partir do primeiro dia posterior ao termo final do prazo para pagamento. Para a correção monetária será usado o IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou qualquer outro oficial que vier a substituí-lo.

- CLÁUSULA VINTE E NOVE – DO FORO.

  - É eleito o Foro da Comarca de Extrema, Estado de Minas Gerais, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Extrema (MG), XX de XX de 2025.

| Signatários |  |
| --- | --- |
| _____________________________ XXX Presidente Câmara Municipal de Extrema CONTRATANTE | ________________________________ XXX XXX XXX CONTRATADA |
| Testemunhas |  |
| 01.Nome/Assinatura/CPF |  |
| 02.Nome/Assinatura/CPF |  |

ANEXO VII – PROJETO